## Définitions des critères RRV
Dans le cadre de cet exercice les critères RRV sont définis comme suit
Abbr. | Anglais | Français | Définition
R | Reliability | Fiabilité | =somme des mois sans défaillance / nombre de mois total
R | Resilience | Résilience | =somme des mois de rétablissement / somme des mois avec défaillance;
mois de rétablissement = mois sans défaillance qui suit un mois avec défaillance
V | Vulnerability | Intensité | =intensité maximale des défaillances sur 1 mois/valeur obectif
|  |  | V alimentation en eau potable | =max (intensités de défaillance)/demande
|  |  | V pêche | =max (intensités de défaillance)/(profondeur objectif max - profondeur objectif min.)
|  |  | V récréation | =max (intensités de défaillance)/surface objectif
Rq: * | L'intensité pourrait aussi se définir comme la moyenne (au lieu du maximum) de toutes les défaillances observées.
!!!!!! Important : |  | Seulement les cases en -Bleu Clair- sont à remplir !!!!!!

## paramètres & scénarios
Feuille de gestion des simulations et des scénarios
Génération de scénarios: a) manuellement en modifiant les cases oranges |  |  |  |  | à faire varier pour analyse de scénarios
Génération de scénarios: b) automatiquement avec la fonction tools\scenarios et ensuite edit ou add ou delete; si on clique sur "summary" Excel
fait un résumé automatique; il suffit ensuite de copier les nouvelles valeurs dans la feuille appellée "résumé scénarios"
Paramètres de simulation
Abbréviation | Nom du paramètre |  | Valeur | Unité | Explication
| Anglais | Français
catch | Catchment Area |  | 10000000 | m2
dinm | Days in month |  | 30.4167 |  | Tous les mois ont le même nombre de jours.
nmonth | Total number of months |  | 120
capacity | Reservoir capacity |  | 1000000 | m3
target | Supply target | Demande | 7.5 | 10^6 l/jour
warn | Warn capacity |  | 500000 | m3
warning | warning index | Seuil critique de remplissage | 0.5 | index | prélèvement = IF(stockage relatif > seuil critique;demande;demande/2)
fail | Fail level | Niveau de défaillance | 0.75 | index | si prélèvement< demande*niveau de défaillance alors la situation est une défaillance
|  | Taux de remplissage intial du réservoir | 0.8 | index
length | actual lake length | Longueur du lac | 500
width | width target | Largeur objectif | 150 | m
area | Area target | Surface objectif | 75000 | m2
depth | Depth minimum target | Profondeur objectif min. | 15 | m
| Depth maximum target | Profondeur objectif max. | 30 | m
Résultats de la simulation
| Fiabilité | Resilience | Intensité | # jours de défaillance
| [%] | [%] | index
alimentation | 78.3333 | 34.6154 | 0.61644 | 790.8333
récréation | 71.6667 | 29.4118 | 0.60559 | 1034.1667
pêche | 71.6667 | 29.4118 | 0.60559 | 1034.1667
débordement | 54.1667 | 21.8182 | 0.83056
*
Détails pour l'alimentation en eau potable
Objectif d'alimentation |  | 27375 | 10^6 l
Eau fournie |  | 24154.6875 | 10^6 l
Défaillance d'alimentation totale |  | 3220.3125 | 10^6 l
Atteinte de l'objectif d'alimentation |  | 88.2363 | %
Intensité de la défaillance max. |  | 4.6233 | 10^6 l/jour pendant 1 mois
Détails pour les débordements
Intensité totale de débordement |  | 40.3912 | 10^6 m3
Intensité maximale de débordement |  | 2.2374 | 10^6 m3 pendant 1 mois
* intensité déb = intensité maximale de débordement normalisée par rapport à Max(Pnette mensuelle)
Pluie nette maximale : |  | 2.6938 | 10^6 m3 pendant 1 mois
Note on D30: Bettina Schaefli: en anglais: vulnerability
Note on B30: Bettina Schaefli: en anglais: reliability
Note on C32: Bettina Schaefli: pas défini pour fiabilité =100

## pluie
Année | Mois | Pluie Observée | Evaporation | Pluie effective | N° du Mois
|  | mm | mm | mm
1998 | 1 | 187.7 | 17.8082 | 169.8918 | 1
1998 | 2 | 157.1 | 26.4392 | 130.6608 | 2
1998 | 3 | 127.8 | 41.377 | 86.423 | 3
1998 | 4 | 21.7 | 58.623 | 0 | 4
1998 | 5 | 67.7 | 73.5608 | 0 | 5
1998 | 6 | 23.4 | 82.1918 | 0 | 6
1998 | 7 | 186.8 | 82.2055 | 104.5945 | 7
1998 | 8 | 157.2 | 73.5984 | 83.6016 | 8
1998 | 9 | 123.9 | 58.6743 | 65.2257 | 9
1998 | 10 | 114 | 41.4283 | 72.5717 | 10
1998 | 11 | 60 | 26.4767 | 33.5233 | 11
1998 | 12 | 121.6 | 17.822 | 103.778 | 12
1999 | 1 | 54.4 | 17.8082 | 36.5918 | 13
1999 | 2 | 108.9 | 26.4392 | 82.4608 | 14
1999 | 3 | 148.4 | 41.377 | 107.023 | 15
1999 | 4 | 100.3 | 58.623 | 41.677 | 16
1999 | 5 | 22.7 | 73.5608 | 0 | 17
1999 | 6 | 92.8 | 82.1918 | 10.6082 | 18
1999 | 7 | 83 | 82.2055 | 0.79447 | 19
1999 | 8 | 65.6 | 73.5984 | 0 | 20
1999 | 9 | 26.5 | 58.6743 | 0 | 21
1999 | 10 | 132.7 | 41.4283 | 91.2717 | 22
1999 | 11 | 66 | 26.4767 | 39.5233 | 23
1999 | 12 | 102.2 | 17.822 | 84.378 | 24
2000 | 1 | 223.6 | 17.8082 | 205.7918 | 25
2000 | 2 | 167.6 | 26.4392 | 141.1608 | 26
2000 | 3 | 76.4 | 41.377 | 35.023 | 27
2000 | 4 | 56.1 | 58.623 | 0 | 28
2000 | 5 | 33.1 | 73.5608 | 0 | 29
2000 | 6 | 78.1 | 82.1918 | 0 | 30
2000 | 7 | 50.5 | 82.2055 | 0 | 31
2000 | 8 | 111.2 | 73.5984 | 37.6016 | 32
2000 | 9 | 70.9 | 58.6743 | 12.2257 | 33
2000 | 10 | 147.4 | 41.4283 | 105.9717 | 34
2000 | 11 | 89.4 | 26.4767 | 62.9233 | 35
2000 | 12 | 255.4 | 17.822 | 237.578 | 36
2001 | 1 | 101.2 | 17.8082 | 83.3918 | 37
2001 | 2 | 121.4 | 26.4392 | 94.9608 | 38
2001 | 3 | 83 | 41.377 | 41.623 | 39
2001 | 4 | 66.6 | 58.623 | 7.977 | 40
2001 | 5 | 15.4 | 73.5608 | 0 | 41
2001 | 6 | 140.7 | 82.1918 | 58.5082 | 42
2001 | 7 | 54.3 | 82.2055 | 0 | 43
2001 | 8 | 48.9 | 73.5984 | 0 | 44
2001 | 9 | 59.7 | 58.6743 | 1.0257 | 45
2001 | 10 | 55.8 | 41.4283 | 14.3717 | 46
2001 | 11 | 224.1 | 26.4767 | 197.6233 | 47
2001 | 12 | 144.8 | 17.822 | 126.978 | 48
2002 | 1 | 91.4 | 17.8082 | 73.5918 | 49
2002 | 2 | 91.5 | 26.4392 | 65.0608 | 50
2002 | 3 | 157.2 | 41.377 | 115.823 | 51
2002 | 4 | 94.3 | 58.623 | 35.677 | 52
2002 | 5 | 72.2 | 73.5608 | 0 | 53
2002 | 6 | 12.5 | 82.1918 | 0 | 54
2002 | 7 | 81.2 | 82.2055 | 0 | 55
2002 | 8 | 133.4 | 73.5984 | 59.8016 | 56
2002 | 9 | 92.4 | 58.6743 | 33.7257 | 57
2002 | 10 | 105.3 | 41.4283 | 63.8717 | 58
2002 | 11 | 155 | 26.4767 | 128.5233 | 59
2002 | 12 | 116.4 | 17.822 | 98.578 | 60
2003 | 1 | 180.8 | 17.8082 | 162.9918 | 61
2003 | 2 | 18.7 | 26.4392 | 0 | 62
2003 | 3 | 20 | 41.377 | 0 | 63
2003 | 4 | 105.9 | 58.623 | 47.277 | 64
2003 | 5 | 110.6 | 73.5608 | 37.0392 | 65
2003 | 6 | 53 | 82.1918 | 0 | 66
2003 | 7 | 106.9 | 82.2055 | 24.6945 | 67
2003 | 8 | 101.8 | 73.5984 | 28.2016 | 68
2003 | 9 | 161.3 | 58.6743 | 102.6257 | 69
2003 | 10 | 54.5 | 41.4283 | 13.0717 | 70
2003 | 11 | 36.2 | 26.4767 | 9.7233 | 71
2003 | 12 | 287.2 | 17.822 | 269.378 | 72
2004 | 1 | 186.6 | 17.8082 | 168.7918 | 73
2004 | 2 | 65.2 | 26.4392 | 38.7608 | 74
2004 | 3 | 163.2 | 41.377 | 121.823 | 75
2004 | 4 | 98.2 | 58.623 | 39.577 | 76
2004 | 5 | 31.3 | 73.5608 | 0 | 77
2004 | 6 | 60.9 | 82.1918 | 0 | 78
2004 | 7 | 78.1 | 82.2055 | 0 | 79
2004 | 8 | 91.9 | 73.5984 | 18.3016 | 80
2004 | 9 | 123 | 58.6743 | 64.3257 | 81
2004 | 10 | 105.2 | 41.4283 | 63.7717 | 82
2004 | 11 | 170.3 | 26.4767 | 143.8233 | 83
2004 | 12 | 179.2 | 17.822 | 161.378 | 84
2005 | 1 | 158.5 | 17.8082 | 140.6918 | 85
2005 | 2 | 179.2 | 26.4392 | 152.7608 | 86
2005 | 3 | 150.4 | 41.377 | 109.023 | 87
2005 | 4 | 34.9 | 58.623 | 0 | 88
2005 | 5 | 39.5 | 73.5608 | 0 | 89
2005 | 6 | 21.7 | 82.1918 | 0 | 90
2005 | 7 | 53.7 | 82.2055 | 0 | 91
2005 | 8 | 9.4 | 73.5984 | 0 | 92
2005 | 9 | 80.1 | 58.6743 | 21.4257 | 93
2005 | 10 | 46.7 | 41.4283 | 5.2717 | 94
2005 | 11 | 52.9 | 26.4767 | 26.4233 | 95
2005 | 12 | 47.9 | 17.822 | 30.078 | 96
2006 | 1 | 56 | 17.8082 | 38.1918 | 97
2006 | 2 | 96.1 | 26.4392 | 69.6608 | 98
2006 | 3 | 34.5 | 41.377 | 0 | 99
2006 | 4 | 53.4 | 58.623 | 0 | 100
2006 | 5 | 84.8 | 73.5608 | 11.2392 | 101
2006 | 6 | 38.4 | 82.1918 | 0 | 102
2006 | 7 | 105.9 | 82.2055 | 23.6945 | 103
2006 | 8 | 140.2 | 73.5984 | 66.6016 | 104
2006 | 9 | 43.9 | 58.6743 | 0 | 105
2006 | 10 | 95.2 | 41.4283 | 53.7717 | 106
2006 | 11 | 147.3 | 26.4767 | 120.8233 | 107
2006 | 12 | 105 | 17.822 | 87.178 | 108
2007 | 1 | 10.1 | 17.8082 | 0 | 109
2007 | 2 | 208 | 26.4392 | 181.5608 | 110
2007 | 3 | 93.7 | 41.377 | 52.323 | 111
2007 | 4 | 44.8 | 58.623 | 0 | 112
2007 | 5 | 93.9 | 73.5608 | 20.3392 | 113
2007 | 6 | 88.2 | 82.1918 | 6.0082 | 114
2007 | 7 | 94.1 | 82.2055 | 11.8945 | 115
2007 | 8 | 47.6 | 73.5984 | 0 | 116
2007 | 9 | 76.3 | 58.6743 | 17.6257 | 117
2007 | 10 | 89.6 | 41.4283 | 48.1717 | 118
2007 | 11 | 96.7 | 26.4767 | 70.2233 | 119
2007 | 12 | 150.7 | 17.822 | 132.878 | 120
6497.4024

## simulation
S = S' + P-E - Q |  | S est le stockage à la fin du mois; la pluie pendant le mois, E l'évaporation pendant le mois, le prélèvement Q prévu est fixé au début de mois basé sur le stockage actuel disponible
ou S' correspond au mois précédent
|  |  |  | Eau potable | [5 empty] | Recreation |  |  |  |  | Pêche | [5 empty] | Débordement
Mois | Stockage | Stockage relatif | Seuil critique | Prélèvement prévu | Prélèvement possible | défaillance | rétablissement | intensité de défaillance | Limite de défaillance | Area | défaillance | rétablissement | inténsité de défaillance | Surface-objectif | Profondeur actuelle | défaillance | rétablissement | inténsité de défaillance | Prof min | Prof max | Volume Débordé | Défaillance | Rétablissement
| m3 | % |  | 10^6 l/jour | 10^6 l/jour |  |  | 10^6 l/jour | 10^6 l/jour | m2 |  |  | m2 | m2 | m |  |  | m | m | m | m3
| 800000 | 0.8 | 0.5 | 7.5
1 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1270792.9533 | 1
2 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1078483.3937 | 1 | 0
3 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 636105.2814 | 1 | 0
4 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
5 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
6 | 315625 | 0.31562 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 56180.5126 | 1 | 0 | 18819.4874 | 75000 | 11.2361 | 1 | 0 | 3.7639 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
7 | 1000000 | 1 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 247507.2118 | 1 | 0
8 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 607891.3638 | 1 | 0
9 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 424132.0149 | 1 | 0
10 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 497592.3589 | 1 | 0
11 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 107107.5536 | 1 | 0
12 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 809654.8018 | 1 | 0
13 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 137792.9533 | 1 | 0
14 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 596483.3937 | 1 | 0
15 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 842105.2814 | 1 | 0
16 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 188644.7186 | 1 | 0
17 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
18 | 649832.0467 | 0.64983 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 80612.1608 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 16.1224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
19 | 429651.7585 | 0.42965 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 65547.8267 | 1 | 0 | 9452.1733 | 75000 | 13.1096 | 1 | 0 | 1.8904 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
20 | 315589.2585 | 0.31559 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 56177.3316 | 1 | 0 | 18822.6684 | 75000 | 11.2355 | 1 | 0 | 3.7645 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
21 | 201526.7585 | 0.20153 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 44891.7318 | 1 | 0 | 30108.2682 | 75000 | 8.9783 | 1 | 0 | 6.0217 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
22 | 1000000 | 1 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 181.6174 | 1 | 0
23 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 167107.5536 | 1 | 0
24 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 615654.8018 | 1 | 0
25 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1829792.9533 | 1 | 0
26 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1183483.3937 | 1 | 0
27 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 122105.2814 | 1 | 0
28 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
29 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
30 | 315625 | 0.31562 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 56180.5126 | 1 | 0 | 18819.4874 | 75000 | 11.2361 | 1 | 0 | 3.7639 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
31 | 201562.5 | 0.20156 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 44895.7125 | 1 | 0 | 30104.2875 | 75000 | 8.9791 | 1 | 0 | 6.0209 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
32 | 463516.3638 | 0.46352 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 68082.0361 | 1 | 0 | 6917.9639 | 75000 | 13.6164 | 1 | 0 | 1.3836 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
33 | 471710.8787 | 0.47171 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 68681.2113 | 1 | 0 | 6318.7887 | 75000 | 13.7362 | 1 | 0 | 1.2638 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
34 | 1000000 | 1 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 417365.7376 | 1 | 0
35 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 401107.5536 | 1 | 0
36 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2147654.8018 | 1 | 0
37 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 605792.9533 | 1 | 0
38 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 721483.3937 | 1 | 0
39 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 188105.2814 | 1 | 0
40 | 851644.7186 | 0.85164 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 92284.5989 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 18.4569 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
41 | 623519.7186 | 0.62352 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 78963.2648 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 15.7927 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
42 | 980476.7654 | 0.98048 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 99019.0267 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 19.8038 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
43 | 752351.7654 | 0.75235 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 86738.2133 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.3476 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
44 | 524226.7654 | 0.52423 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 72403.5058 | 1 | 0 | 2596.4942 | 75000 | 14.4807 | 1 | 0 | 0.5193 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
45 | 306358.7803 | 0.30636 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 55349.6866 | 1 | 0 | 19650.3134 | 75000 | 11.0699 | 1 | 0 | 3.9301 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
46 | 336013.6392 | 0.33601 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 57966.6835 | 1 | 0 | 17033.3165 | 75000 | 11.5933 | 1 | 0 | 3.4067 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
47 | 1000000 | 1 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 100000 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 1198183.6927 | 1 | 0
48 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1041654.8018 | 1 | 0
49 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 507792.9533 | 1 | 0
50 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 422483.3937 | 1 | 0
51 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 930105.2814 | 1 | 0
52 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 128644.7186 | 1 | 0
53 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
54 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
55 | 315625 | 0.31562 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 56180.5126 | 1 | 0 | 18819.4874 | 75000 | 11.2361 | 1 | 0 | 3.7639 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
56 | 799578.8638 | 0.79958 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 89419.1738 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 17.8838 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
57 | 908710.8787 | 0.90871 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 95326.3279 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 19.0653 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
58 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 319303.2376 | 1 | 0
59 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1057107.5536 | 1 | 0
60 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 757654.8018 | 1 | 0
61 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1401792.9533 | 1 | 0
62 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
63 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
64 | 788394.7186 | 0.78839 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 88791.5941 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 17.7583 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
65 | 930661.3249 | 0.93066 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 96470.7896 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 19.2942 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
66 | 702536.3249 | 0.70254 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 83817.44 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 16.7635 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
67 | 721356.0367 | 0.72136 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 84932.6814 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 16.9865 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
68 | 775247.4005 | 0.77525 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 88048.1346 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.6096 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
69 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 573379.4154 | 1 | 0
70 | 902592.3589 | 0.90259 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 95004.8609 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
71 | 771699.9125 | 0.7717 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87846.452 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5693 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
72 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2237354.7142 | 1 | 0
73 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1459792.9533 | 1 | 0
74 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 159483.3937 | 1 | 0
75 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 990105.2814 | 1 | 0
76 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 167644.7186 | 1 | 0
77 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
78 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
79 | 315625 | 0.31562 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 56180.5126 | 1 | 0 | 18819.4874 | 75000 | 11.2361 | 1 | 0 | 3.7639 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
80 | 384578.8638 | 0.38458 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 62014.4228 | 1 | 0 | 12985.5772 | 75000 | 12.4029 | 1 | 0 | 2.5971 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
81 | 913773.3787 | 0.91377 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 95591.4943 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 19.1183 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
82 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 323365.7376 | 1 | 0
83 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1210107.5536 | 1 | 0
84 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1385654.8018 | 1 | 0
85 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1178792.9533 | 1 | 0
86 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1299483.3937 | 1 | 0
87 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 862105.2814 | 1 | 0
88 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
89 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
90 | 315625 | 0.31562 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 56180.5126 | 1 | 0 | 18819.4874 | 75000 | 11.2361 | 1 | 0 | 3.7639 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
91 | 201562.5 | 0.20156 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 44895.7125 | 1 | 0 | 30104.2875 | 75000 | 8.9791 | 1 | 0 | 6.0209 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
92 | 87500 | 0.0875 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 29580.3989 | 1 | 0 | 45419.6011 | 75000 | 5.9161 | 1 | 0 | 9.0839 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
93 | 214257.0149 | 0.21426 | 0.5 | 3.75 | 2.8767 | 1 | 0 | 4.6233 | 5.625 | 46287.905 | 1 | 0 | 28712.095 | 75000 | 9.2576 | 1 | 0 | 5.7424 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
94 | 152911.8738 | 0.15291 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 39103.9479 | 1 | 0 | 35896.0521 | 75000 | 7.8208 | 1 | 0 | 7.1792 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
95 | 303081.9274 | 0.30308 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 55052.8771 | 1 | 0 | 19947.1229 | 75000 | 11.0106 | 1 | 0 | 3.9894 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
96 | 489799.2291 | 0.4898 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 69985.6578 | 1 | 0 | 5014.3422 | 75000 | 13.9971 | 1 | 0 | 1.0029 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
97 | 757654.6824 | 0.75765 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 87043.3617 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 17.4087 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
98 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 226138.0761 | 1 | 0
99 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
100 | 543750 | 0.54375 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 73739.406 | 1 | 0 | 1260.594 | 75000 | 14.7479 | 1 | 0 | 0.25212 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
101 | 428016.6063 | 0.42802 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 65422.9781 | 1 | 0 | 9577.0219 | 75000 | 13.0846 | 1 | 0 | 1.9154 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
102 | 313954.1063 | 0.31395 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 56031.6077 | 1 | 0 | 18968.3923 | 75000 | 11.2063 | 1 | 0 | 3.7937 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
103 | 436836.3181 | 0.43684 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 66093.5941 | 1 | 0 | 8906.4059 | 75000 | 13.2187 | 1 | 0 | 1.7813 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
104 | 988790.1819 | 0.98879 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 99437.9295 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 19.8876 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
105 | 760665.1819 | 0.76067 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 87216.1213 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.4432 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
106 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 70257.5407 | 1 | 0
107 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 980107.5536 | 1 | 0
108 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 643654.8018 | 1 | 0
109 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
110 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1359358.3937 | 1 | 0
111 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 295105.2814 | 1 | 0
112 | 771875 | 0.77187 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 87856.417 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.5713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1
113 | 747141.6063 | 0.74714 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 86437.3534 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 17.2875 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
114 | 579098.653 | 0.5791 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 76098.5317 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 15.2197 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
115 | 469918.3648 | 0.46992 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 68550.5919 | 1 | 0 | 6449.4081 | 75000 | 13.7101 | 1 | 0 | 1.2899 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
116 | 355855.8648 | 0.35586 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 59653.6558 | 1 | 0 | 15346.3442 | 75000 | 11.9307 | 1 | 0 | 3.0693 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
117 | 418050.3797 | 0.41805 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 64656.8156 | 1 | 0 | 10343.1844 | 75000 | 12.9314 | 1 | 0 | 2.0686 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
118 | 785705.2386 | 0.78571 | 0.5 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0 | 3.75 | 5.625 | 88640.0157 | 0 | 1 | 0 | 75000 | 17.728 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0
119 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 259812.7922 | 1 | 0
120 | 1000000 | 1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1100654.8018 | 1 | 0

## Résumé scénarios
Scenario Summary
|  | Current Values: | target1 | target2 | target3 | target4 | target5 | target6 | warning1 | warning2 | warning3 | warning4 | warning5 | warning6 | warning7 | capacity1 | capacity2 | capacity3 | capacity4 | capacity5 | capacity6 | capacity7 | capacity8 | capacity9 | capacity10 | capacity11 | capacity12 | capacity14 | capacity15
|  |  | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 27.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 27.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 27.01.2003 |  |  |  | Modified by Bettina Schaefli on 28.01.2003 |  | Created by Bettina Schaefli on 28.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 28.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 28.01.2003 | Created by Bettina Schaefli on 28.01.2003 Modified by Bettina Schaefli on 28.01.2003
Changing Cells:
| target | 7.5 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| warning | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| capacity | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 200000 | 300000 | 500000 | 800000 | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4500000 | 5000000
Result Cells:
| obj_alim | 88.2363 | 99.1667 | 96.6667 | 88.2363 | 81.7461 | 81.7461 | 68.6666 | 95.2696 | 94.8281 | 90.2225 | 88.2363 | 84.5833 | 77.9167 | 77.0833 | 29.9836 | 56.9914 | 68.2375 | 77.6097 | 84.178 | 88.2363 | 89.5833 | 94.1667 | 97.0833 | 98.3333 | 99.1667 | 99.1667 | 99.1667 | 99.1667
| Fiabilite_alimentation | 78.3333 | 100 | 95 | 78.3333 | 67.5 | 67.5 | 57.5 | 95 | 94.1667 | 82.5 | 78.3333 | 70.8333 | 56.6667 | 55 | 0 | 60.8333 | 63.3333 | 71.6667 | 71.6667 | 78.3333 | 80.8333 | 90 | 95.8333 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 100
| Resilience_alim | 34.6154 | 100 | 50 | 34.6154 | 33.3333 | 33.3333 | 29.4118 | 83.3333 | 85.7143 | 47.619 | 34.6154 | 28.5714 | 32.6923 | 29.6296 | 0 | 40.4255 | 38.6364 | 32.3529 | 29.4118 | 34.6154 | 43.4783 | 58.3333 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Intensite_alim | 0.61644 | 0 | 0.5 | 0.61644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6166 | 0.61644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99331 | 0.61644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiabilite_recreation | 71.6667 | 100 | 87.5 | 71.6667 | 65.8333 | 65.8333 | 50.8333 | 69.1667 | 69.1667 | 71.6667 | 71.6667 | 75 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 71.6667 | 80.8333 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Resilience_recre | 29.4118 | 100 | 53.3333 | 29.4118 | 34.1463 | 34.1463 | 27.1186 | 29.7297 | 29.7297 | 29.4118 | 29.4118 | 33.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2051 | 29.4118 | 43.4783 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Intensite_recre | 0.60559 | 0 | 0.25093 | 0.60559 | 0.99999 | 0.99999 | 1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.60568 | 0.60559 | 0.40144 | 0.25093 | 0.25093 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.9479 | 0.60559 | 0.42265 | 0.082576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fiabilite_peche | 71.6667 | 100 | 87.5 | 71.6667 | 65.8333 | 65.8333 | 50.8333 | 69.1667 | 69.1667 | 71.6667 | 71.6667 | 75 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 71.6667 | 80.8333 | 98.3333 | 100 | 41.6667 | 19.1667 | 3.3333 | 0 | 0
| Resilience_peche | 29.4118 | 100 | 53.3333 | 29.4118 | 34.1463 | 34.1463 | 27.1186 | 29.7297 | 29.7297 | 29.4118 | 29.4118 | 33.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2051 | 29.4118 | 43.4783 | 100 | 100 | 15.7143 | 6.1856 | 1.7241 | 0 | 0
| Intensite_peche | 0.60559 | 0 | 0.25093 | 0.60559 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.60568 | 0.60559 | 0.40144 | 0.25093 | 0.25093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9479 | 0.60559 | 0.42265 | 0.082576 | 0 | 0.10819 | 0.3094 | 0.49444 | 0.82843 | 0.98142
| jours_alim | 790.8333 | 0 | 182.5 | 790.8333 | 1186.25 | 1186.25 | 1551.25 | 182.5 | 212.9167 | 638.75 | 790.8333 | 1064.5833 | 1581.6667 | 1642.5 | 3650 | 1429.5833 | 1338.3333 | 1034.1667 | 1034.1667 | 790.8333 | 699.5833 | 365 | 152.0833 | 60.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
| jours_recre | 1034.1667 | 0 | 456.25 | 1034.1667 | 1247.0833 | 1247.0833 | 1794.5833 | 1125.4167 | 1125.4167 | 1034.1667 | 1034.1667 | 912.5 | 456.25 | 456.25 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 1186.25 | 1034.1667 | 699.5833 | 60.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jours_peche | 1034.1667 | 0 | 456.25 | 1034.1667 | 1247.0833 | 1247.0833 | 1794.5833 | 1125.4167 | 1125.4167 | 1034.1667 | 1034.1667 | 912.5 | 456.25 | 456.25 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 1186.25 | 1034.1667 | 699.5833 | 60.8333 | 0 | 2129.1667 | 2950.4167 | 3528.3333 | 3650 | 3650
| Fiabilité_Debord. | 54.1667 | 35.8333 | 48.3333 | 54.1667 | 56.6667 | 56.6667 | 66.6667 | 57.5 | 56.6667 | 55.8333 | 54.1667 | 50.8333 | 47.5 | 47.5 | 33.3333 | 40 | 44.1667 | 47.5 | 50.8333 | 54.1667 | 54.1667 | 56.6667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667
| Resilence_Debord. | 21.8182 | 20.7792 | 24.1935 | 21.8182 | 23.0769 | 23.0769 | 35 | 21.5686 | 21.1538 | 22.6415 | 21.8182 | 23.7288 | 23.8095 | 23.8095 | 25 | 25 | 23.8806 | 23.8095 | 23.7288 | 21.8182 | 21.8182 | 21.1538 | 22.449 | 22.449 | 22.449 | 22.449 | 22.449 | 22.449
| Intensité_Débord. | 0.83056 | 0.97742 | 0.91525 | 0.83056 | 0.76904 | 0.76904 | 0.71258 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.87291 | 0.87291 | 0.96288 | 0.92575 | 0.88863 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056
Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.
Ceci est le résultat automatique de la fonction tools\scenarios\summary, executé dans la feuille paramètres & scénarios
Si on modifie les scénarios, il faut refaire un résumé et copier les nouvelles valeurs dans cette feuille

## res_pêche
Résultats pour la pêche
Scénarios variation de la capacité
Capacité [m3] | 100000 | 200000 | 300000 | 500000 | 800000 | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4500000 | 5000000
Capacité [10^6m3] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
Fiabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 71.6667 | 80.8333 | 98.3333 | 100 | 41.6667 | 19.1667 | 3.3333 | 0 | 0
Résilience | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2051 | 29.4118 | 43.4783 | 100 | 100 | 15.7143 | 6.1856 | 1.7241 | 0 | 0
1 mois Vul | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9479 | 0.60559 | 0.42265 | 0.082576 | 0 | 0.10819 | 0.3094 | 0.49444 | 0.82843 | 0.98142
1 mois Vul % | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.7902 | 60.5595 | 42.265 | 8.2576 | 0 | 10.8185 | 30.9401 | 49.4438 | 82.8427 | 98.1424
Niveau critique | 0.5 | % de remplissage
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Profondeur critique min | 18 | m
Profondeur critique max | 35 | m
Scénarios variation du seuil critique de remplissage
Niveau critique de rempl. | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9
Reliability | 69.1667 | 69.1667 | 71.6667 | 71.6667 | 75 | 87.5 | 87.5
Resilience | 29.7297 | 29.7297 | 29.4118 | 29.4118 | 33.3333 | 53.3333 | 53.3333
1 mois Vul | 1 | 1 | 0.60568 | 0.60559 | 0.40144 | 0.25093 | 0.25093
1 mois Vul % | 100 | 100 | 60.5675 | 60.5595 | 40.1444 | 25.0926 | 25.0926
Capacité | 1000000 | m3
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Profondeur critique min | 18 | m
Profondeur critique max | 35 | m
Scénarios variation de la demande en eau potable
Demande | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15
Reliability | 100 | 87.5 | 71.6667 | 65.8333 | 65.8333 | 50.8333
Resilience | 100 | 53.3333 | 29.4118 | 34.1463 | 34.1463 | 27.1186
1 mois Vul | 0 | 0.25093 | 0.60559 | 1 | 1 | 1
1 mois Vul % | 0 | 25.0926 | 60.5595 | 100 | 100 | 100
Capacité | 1000000 | m3
Seuil critique de remplissage | 0.5 | % de remplissage
Profondeur critique min | 18 | m
Profondeur critique max | 35 | m

## res_récréation
Résultats pour la récréation
Scénarios variation de la capacité
Capacité [m3] | 100000 | 200000 | 300000 | 500000 | 800000 | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4500000 | 5000000
Capacité [10^6m3] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
Fiabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 71.6667 | 80.8333 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Résilience | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2051 | 29.4118 | 43.4783 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1 mois Vul | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.9479 | 0.60559 | 0.42265 | 0.082576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 mois Vul % | 100 | 100 | 100 | 99.9987 | 94.7902 | 60.5595 | 42.265 | 8.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau critique | 0.5 | % de remplissage
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Surface critique | 50000 | m2
Scénarios variation du seuil critique de remplissage
Niveau critique de rempl. | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9
Fiabilité | 69.1667 | 69.1667 | 71.6667 | 71.6667 | 75 | 87.5 | 87.5
Résilience | 29.7297 | 29.7297 | 29.4118 | 29.4118 | 33.3333 | 53.3333 | 53.3333
1 mois Vul | 0.99999 | 0.99999 | 0.60568 | 0.60559 | 0.40144 | 0.25093 | 0.25093
1 mois Vul % | 99.9987 | 99.9987 | 60.5675 | 60.5595 | 40.1444 | 25.0926 | 25.0926
Capacité | 1000000 | m3
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Surface objectif | 75000 | m2
Scénarios variation de la demande en eau potable
Demande | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15
Fiabilité | 100 | 87.5 | 71.6667 | 65.8333 | 65.8333 | 50.8333
Résilience | 100 | 53.3333 | 29.4118 | 34.1463 | 34.1463 | 27.1186
1 mois Vul | 0 | 0.25093 | 0.60559 | 0.99999 | 0.99999 | 1
1 mois Vul % | 0 | 25.0926 | 60.5595 | 99.9987 | 99.9987 | 100
Capacité | 1000000 | m3
Seuil critique de remplissage | 0.5 | % de remplissage
Surface objectif | 75000 | m2

## res_alimentation
Résultats pour l'alimentation en eau potable
Scénarios variation de la capacité
Capacité [m3] | 100000 | 200000 | 300000 | 500000 | 800000 | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4500000 | 5000000
Capacité [10^6m3] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
Fiabilité | 0 | 60.8333 | 63.3333 | 71.6667 | 71.6667 | 78.3333 | 80.8333 | 90 | 95.8333 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 100
Résilience | 0 | 40.4255 | 38.6364 | 32.3529 | 29.4118 | 34.6154 | 43.4783 | 58.3333 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1 mois Vul | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99331 | 0.61644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 mois Vul % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.3307 | 61.6438 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau critique | 0.5 | % de remplissage
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Niveau de défaillance | 0.75
Scénarios variation du seuil critique de remplissage
Niveau critique de rempl. | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9
Reliability | 95 | 94.1667 | 82.5 | 78.3333 | 70.8333 | 56.6667 | 55
Resilience | 83.3333 | 85.7143 | 47.619 | 34.6154 | 28.5714 | 32.6923 | 29.6296
1 mois Vul | 1 | 1 | 0.6166 | 0.61644 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 mois Vul % | 100 | 100 | 61.6595 | 61.6438 | 50 | 50 | 50
satisfaction de la demande | 88.2363 | 99.1667 | 96.6667 | 88.2363 | 81.7461 | 81.7461 | 68.6666
Capacité | 1000000 | m3
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Niveau de défaillance | 0.75
Scénarios variation de la demande en eau potable
Demande | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15
Reliability | 100 | 95 | 78.3333 | 67.5 | 67.5 | 57.5
Resilience | 100 | 50 | 34.6154 | 33.3333 | 33.3333 | 29.4118
1 mois Vul | 0 | 0.5 | 0.61644 | 1 | 1 | 1
1 mois Vul % | 0 | 50 | 61.6438 | 100 | 100 | 100
satisfaction de la demande | 99.1667 | 96.6667 | 88.2363 | 81.7461 | 81.7461 | 68.6666
Capacité | 1000000 | m3
Seuil critique de remplissage | 0.5 | % de remplissage
Seuil de défaillance p. alimentation | 0.75

## res_débord
Résultats pour les débordements
Scénarios variation de la capacité
Capacité [m3] | 100000 | 200000 | 300000 | 500000 | 800000 | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4500000 | 5000000
Capacité [10^6m3] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
Fiabilité | 33.3333 | 40 | 44.1667 | 47.5 | 50.8333 | 54.1667 | 54.1667 | 56.6667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667 | 59.1667
Résilience | 25 | 25 | 23.8806 | 23.8095 | 23.7288 | 21.8182 | 21.8182 | 21.1538 | 22.449 | 22.449 | 22.449 | 22.449 | 22.449 | 22.449
1 mois Vul | 0.96288 | 0.92575 | 0.88863 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056
1 mois Vul % | 96.2877 | 92.5755 | 88.8632 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563
Niveau critique | 0.5 | % de remplissage
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Scénarios variation du seuil critique de remplissage
Niveau critique de rempl. | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9
Reliability | 57.5 | 56.6667 | 55.8333 | 54.1667 | 50.8333 | 47.5 | 47.5
Resilience | 21.5686 | 21.1538 | 22.6415 | 21.8182 | 23.7288 | 23.8095 | 23.8095
1 mois Vul | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.83056 | 0.87291 | 0.87291
1 mois Vul % | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 83.0563 | 87.2906 | 87.2906
Capacité | 1000000 | m3
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Scénarios variation de la demande en eau potable
Demande | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15
Reliability | 35.8333 | 48.3333 | 54.1667 | 56.6667 | 56.6667 | 66.6667
Resilience | 20.7792 | 24.1935 | 21.8182 | 23.0769 | 23.0769 | 35
1 mois Vul | 0.97742 | 0.91525 | 0.83056 | 0.76904 | 0.76904 | 0.71258
1 mois Vul % | 97.7417 | 91.5249 | 83.0563 | 76.9036 | 76.9036 | 71.2579
Capacité | 1000000 | m3
Seuil critique de remplissage | 0.5 | % de remplissage

## graphs_capacité
Niveau critique | 0.5 | % de remplissage
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Commentaire: 1) Pour chaque domaine, on trouve une capacité qui satisfait les trois critères. On peut améliorer la satisfaction des différents utilisateurs en augmentant la capacité. 2) Mais on voit que l'on ne peut pas satisfaire les trois domaines en même temps, notamment les objectifs de la pêche et de l'alimentation en eau potable sont contradictoires. 3) Que faire? Tester l'influence des objectifs sur le résultat (analyse de sensiblité) et trouver un compromis. Les profondeurs-objectif sont sans doute des grandeurs approximatives. Et on voit que si on augmente la profondeur maximale de 30m à 32m, on trouve une solution qui satisfait tous les domaines.

## graphs_seuil
Capacité | 1000000 | m3
Objectif d'alimentation | 7.5 | 10^'6 l/jour
Commentaire: 1) Si on abaisse le seuil critique jusqu'à 20 % du remplissage on obtient une meilleure satisfaction de la demande, ce qui s'exprime également par une fiabilité et une résilience élevées. Mais la vulnérabilité est en même temps très élevée! On a un cas typique de contradiction des critères! Au gestionnaire de décider s'il veut prendre ce risque. 2) Pour les deux autres domaines, un abaissement du seuil critique diminue la fiabilité et la résilience pour augmenteur la vulnérabilité. On a alors une contradiction entre les différents intérêts. Modifier le seuil critique n'est pas une bonne solution!

## graphs_demande
Capacité | 1000000 | m3
Seuil critique de remplissage | 0.5 | % de remplissage
Commentaires: 1) Si on parvenait à diminuer la demande en eau jusqu'à 2000 m3/jour par rapport aux 7500 m3/jour actuellement demandés, ceci constituerai la solution la plus simple pour satisfaire tous les domaines. Peu réaliste!

## surface-volume
Relation Volume-Surface-Profondeur
Capacity = | 1000000 | m3
Profile of valley = V
Length = | 500 | m
Depth (m) | Width (m) | Vol (m3) | Area (m2)
0 | 0 | 0 | 0
5 | 50 | 62500 | 25000 | 25000
10 | 100 | 250000 | 50000 | 50000
15 | 150 | 562500 | 75000 | 75000
20 | 200 | 1000000 | 100000 | 100000
25 | 250 | 1562500 | 125000 | 125000
30 | 300 | 2250000 | 150000 | 150000
35 | 350 | 3062500 | 175000 | 175000
40 | 400 | 4000000 | 200000 | 200000
45 | 450 | 5062500 | 225000 | 225000
50 | 500 | 6250000 | 250000 | 250000
| Area = | L * W | = 100*V^0.6
| Volume= | 0.5*D*W*L | = 0.5 D*10D*L
| Width = | 10*D
| Depth D= | (V/(5*L))^0.5