## information
Information
| Données | Volumes à stocker en fonction de différents débits de sortie de la retenue
| Méthode des volumes | Application de la méthode des volumes aux 7 series tronquées
cellule contenant une formule
cellule dont le contenu doit être spécifié par l'utilisateur

## Données
Volumes à stocker en fonction de différents débits de sortie de la retenue
Chaque colonne correspond à la série de volume à stocker pour les différents événements ayant conduit au fonctionnement
de l'ouvrage de rétention lorsque le débit de vidange est qs (mm/h)
Les Volumes à stocker sont en mm pour les 8 ha reduits du bassin versant
La simulation continue a été effectuée sur les 22 années de pluies observées à Pully
| qs=2.25 mm/h | qs=4.5 mm/h | qs=6.75 mm/h | qs=11.25 mm/h | qs=15.75 mm/h | qs=20.25 mm/h | qs=25 mm/h
| volume à stocker | volume à stocker | volume à stocker | volume à stocker | volume à stocker | volume à stocker | volume à stocker
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
Class. Volume ordre décroissant
| 59.5 | 51.8 | 49.125 | 43.875 | 39.35 | 34.85 | 30.35
| 54.8 | 49 | 38.825 | 28.1 | 25.1 | 22.1 | 19.525
| 47.275 | 36.5 | 31.1 | 26.375 | 21.125 | 16.775 | 14.525
| 47 | 34.1 | 30.275 | 24.075 | 19.075 | 15.875 | 14.35
| 46.95 | 33.65 | 30.15 | 23.375 | 19.025 | 15.85 | 13.05
| 46.525 | 32.25 | 24.025 | 21.275 | 18.825 | 15.325 | 12.1
| 46.4 | 28.55 | 23.525 | 18.85 | 17.35 | 14.55 | 11.35
| 44.1 | 28.15 | 22 | 18.275 | 16.05 | 13.575 | 10.45
| 40.925 | 26.3 | 21.475 | 15.95 | 13.45 | 11.95 | 9.475
| 37.5 | 24.65 | 21.025 | 15.625 | 12.925 | 10.75 | 9.25
| 34.8 | 23.85 | 20.525 | 15.5 | 12.725 | 10.65 | 9.15
| 32.925 | 23.1 | 19.375 | 15.175 | 12.725 | 10.475 | 8.45
| 32.65 | 22.15 | 19.2 | 14.95 | 11.125 | 10.225 | 8.325
| 31.15 | 21.65 | 18.875 | 13.8 | 10.975 | 8.925 | 8.175
| 29.725 | 21.25 | 18.75 | 13.725 | 10.025 | 8.875 | 7.275
| 28.75 | 20.75 | 17.475 | 12.625 | 9.95 | 8.45 | 6.975
| 27.25 | 19.35 | 17.425 | 12.275 | 9.85 | 8.35 | 6.85
| 26.95 | 19.3 | 16.85 | 11.775 | 9.725 | 8.025 | 6.65
| 26.725 | 17.45 | 16.45 | 11.75 | 9.675 | 7.775 | 6.475
| 26.45 | 17 | 16.175 | 11.725 | 9.525 | 7.475 | 5.95
| 25.9 | 16.9 | 14.775 | 11.575 | 9.3 | 7.45 | 5.675
| 25.9 | 15.95 | 14.025 | 11.45 | 8.8 | 7.05 | 5.575
| 25.9 | 15.9 | 14 | 11.05 | 8.775 | 6.75 | 5.575
| 25.35 | 15.65 | 13.775 | 10.375 | 8.55 | 6.425 | 5.575
| 24.325 | 15.15 | 13.55 | 10.2 | 8.125 | 6.325 | 5.55
| 23.65 | 14.4 | 12.95 | 10.05 | 7.55 | 6.325 | 5.525
| 23.55 | 14.2 | 12.625 | 10.025 | 7.25 | 6.325 | 5.375
| 23.5 | 14 | 12.475 | 9.9 | 7.175 | 6.3 | 5.375
| 23.375 | 13.95 | 11.675 | 9.525 | 7.075 | 6.125 | 5.25
| 23.3 | 13.7 | 11.6 | 9.075 | 7.075 | 6.125 | 4.975
| 22.775 | 13.5 | 11.6 | 8.6 | 7.075 | 6.05 | 4.875
| 22.675 | 13.5 | 11.55 | 8.45 | 6.95 | 5.95 | 4.875
| 22.55 | 13.1 | 11.325 | 8.35 | 6.9 | 5.725 | 4.55
| 22.45 | 13.1 | 11.2 | 8.275 | 6.875 | 5.625 | 4.45
| 22.175 | 13.1 | 11.2 | 7.95 | 6.875 | 5.625 | 4.075
| 22.05 | 13.1 | 11.175 | 7.925 | 6.725 | 5.45 | 3.975
| 21.775 | 13.05 | 11.025 | 7.925 | 6.475 | 4.95 | 3.975
| 21.75 | 13.05 | 10.1 | 7.825 | 6.45 | 4.95 | 3.95
| 21.75 | 13 | 9.95 | 7.825 | 6.375 | 4.825 | 3.775
| 21.675 | 12.7 | 9.85 | 7.625 | 6.375 | 4.75 | 3.575
| 20.9 | 12.6 | 9.6 | 7.625 | 6.25 | 4.725 | 3.475
| 20.65 | 12.3 | 9.45 | 7.425 | 6.25 | 4.725 | 3.45
| 20.125 | 12 | 9.25 | 7.35 | 6.025 | 4.525 | 3.45
| 20.125 | 11.95 | 9.025 | 7.35 | 5.85 | 4.35 | 3.3
| 19.975 | 11.85 | 8.925 | 7.225 | 5.85 | 4.35 | 3.275
| 19.7 | 11.45 | 8.75 | 7.125 | 5.475 | 4.325 | 3.275
| 19.6 | 11.35 | 8.575 | 7.125 | 5.475 | 4.025 | 3.25
| 19.55 | 11.1 | 8.45 | 7.1 | 5.475 | 4.025 | 3.175
| 19.55 | 10.7 | 8.45 | 6.975 | 5.45 | 3.95 | 3.175
| 19.525 | 10.7 | 8.375 | 6.95 | 5.275 | 3.925 | 2.975
| 19.025 | 10.55 | 8.35 | 6.55 | 5.05 | 3.925 | 2.975
| 18.9 | 10.55 | 8.325 | 6.45 | 4.95 | 3.9 | 2.875
| 18.85 | 10.5 | 8.325 | 6.35 | 4.85 | 3.775 | 2.85
| 18.55 | 10.5 | 8.25 | 6.35 | 4.85 | 3.725 | 2.85
| 17.725 | 10.5 | 8.05 | 6.35 | 4.775 | 3.725 | 2.675
| 17.6 | 10.4 | 8.05 | 6.25 | 4.775 | 3.625 | 2.575
| 17.525 | 10.3 | 7.875 | 6.225 | 4.75 | 3.55 | 2.575
| 17.475 | 10.25 | 7.85 | 5.95 | 4.675 | 3.45 | 2.575
| 17.4 | 10.2 | 7.75 | 5.525 | 4.475 | 3.425 | 2.575
| 17.3 | 10.15 | 7.65 | 5.525 | 4.475 | 3.35 | 2.45
| 17.275 | 10.05 | 7.45 | 5.45 | 4.45 | 3.35 | 2.375
| 17.225 | 10 | 7.425 | 5.425 | 4.375 | 3.325 | 2.375
| 17.05 | 9.95 | 7.425 | 5.25 | 4.175 | 3.325 | 2.175
| 16.75 | 9.55 | 7.35 | 5.25 | 4.1 | 3.325 | 2.075
| 16.75 | 9.55 | 7.325 | 5.225 | 4.075 | 3.25 | 2.05
| 16.725 | 9.45 | 7.025 | 5.225 | 4.075 | 3.125 | 1.975
| 16.725 | 9.4 | 6.975 | 5.175 | 4.075 | 3.125 | 1.975
| 16.625 | 9.4 | 6.95 | 5.15 | 3.875 | 2.95 | 1.875
| 16.6 | 9.3 | 6.95 | 5.05 | 3.575 | 2.825 | 1.875
| 16.275 | 9.2 | 6.875 | 4.825 | 3.475 | 2.725 | 1.875
| 16.25 | 9.2 | 6.725 | 4.75 | 3.475 | 2.725 | 1.85
| 16.025 | 9.2 | 6.65 | 4.7 | 3.425 | 2.625 | 1.775
| 15.85 | 9.15 | 6.625 | 4.55 | 3.375 | 2.625 | 1.575
| 15.725 | 9.1 | 6.55 | 4.55 | 3.375 | 2.325 | 1.575
| 15.625 | 9.1 | 6.525 | 4.475 | 3.25 | 2.325 | 1.575
| 15.325 | 9 | 6.35 | 4.45 | 3.075 | 2.325 | 1.575
| 14.95 | 8.95 | 6.3 | 4.45 | 3.075 | 2.325 | 1.525
| 14.925 | 8.75 | 6.275 | 4.35 | 3.075 | 2.225 | 1.475
| 14.75 | 8.75 | 6.25 | 4.275 | 3.075 | 2.125 | 1.475
| 14.725 | 8.75 | 6.25 | 4.125 | 3.05 | 2.125 | 1.375
| 14.45 | 8.75 | 6.225 | 4.05 | 2.975 | 1.925 | 1.375
| 14.45 | 8.6 | 6.175 | 4.05 | 2.95 | 1.925 | 1.175
| 14 | 8.55 | 6.075 | 3.975 | 2.875 | 1.825 | 1.175
| 13.95 | 8.5 | 6.05 | 3.85 | 2.875 | 1.825 | 1.075
| 13.9 | 8.45 | 6 | 3.825 | 2.675 | 1.725 | 1.075
| 13.9 | 8.4 | 5.975 | 3.825 | 2.675 | 1.725 | 1.05
| 13.85 | 8.35 | 5.95 | 3.825 | 2.575 | 1.725 | 0.975
| 13.775 | 8.35 | 5.95 | 3.75 | 2.55 | 1.725 | 0.975
| 13.75 | 8.35 | 5.925 | 3.725 | 2.55 | 1.725 | 0.975
| 13.725 | 8.2 | 5.85 | 3.625 | 2.475 | 1.725 | 0.975
| 13.625 | 8.05 | 5.825 | 3.625 | 2.475 | 1.625 | 0.975
| 13.45 | 7.95 | 5.725 | 3.625 | 2.475 | 1.625 | 0.975
| 13.375 | 7.85 | 5.675 | 3.55 | 2.475 | 1.625 | 0.875
| 13.225 | 7.8 | 5.675 | 3.55 | 2.375 | 1.625 | 0.875
| 13.1 | 7.7 | 5.6 | 3.475 | 2.375 | 1.625 | 0.875
| 12.95 | 7.7 | 5.575 | 3.425 | 2.375 | 1.625 | 0.875
| 12.95 | 7.55 | 5.5 | 3.425 | 2.375 | 1.55 | 0.875
| 12.925 | 7.55 | 5.475 | 3.35 | 2.375 | 1.55 | 0.875
| 12.8 | 7.5 | 5.45 | 3.275 | 2.35 | 1.525 | 0.775
| 12.55 | 7.4 | 5.4 | 3.25 | 2.275 | 1.425 | 0.775
| 12.55 | 7.35 | 5.35 | 3.25 | 2.25 | 1.425 | 0.675
| 12.55 | 7.35 | 5.25 | 3.25 | 2.25 | 1.325 | 0.675
| 12.45 | 7.3 | 5.225 | 3.225 | 2.225 | 1.325 | 0.575
| 12.325 | 7.25 | 5.15 | 3.225 | 2.175 | 1.325 | 0.575
| 12.2 | 7.15 | 5.125 | 3.225 | 2.175 | 1.325 | 0.575
| 12.175 | 7.1 | 5.05 | 3.225 | 2.075 | 1.275 | 0.575
| 12.175 | 7.05 | 5.05 | 3.15 | 2.075 | 1.225 | 0.575
| 12.05 | 7.05 | 5.025 | 3.15 | 2.075 | 1.125 | 0.475
| 11.95 | 7 | 4.975 | 3.15 | 2.05 | 1.125 | 0.475
| 11.85 | 7 | 4.925 | 3.15 | 2 | 1.125 | 0.375
| 11.85 | 7 | 4.9 | 3.125 | 1.975 | 1.125 | 0.375
| 11.775 | 6.95 | 4.9 | 3.125 | 1.875 | 1.125 | 0.375
| 11.7 | 6.95 | 4.825 | 3.05 | 1.875 | 1.05 | 0.375
| 11.7 | 6.95 | 4.675 | 3.05 | 1.875 | 1.025 | 0.375
| 11.675 | 6.95 | 4.65 | 3.025 | 1.875 | 1.025 | 0.275
| 11.65 | 6.9 | 4.65 | 2.95 | 1.85 | 1.025 | 0.275
| 11.625 | 6.85 | 4.575 | 2.95 | 1.775 | 1.025 | 0.275
| 11.6 | 6.8 | 4.575 | 2.925 | 1.775 | 1.025 | 0.275
| 11.575 | 6.8 | 4.525 | 2.925 | 1.775 | 0.925 | 0.275
| 11.55 | 6.7 | 4.5 | 2.825 | 1.775 | 0.925 | 0.175
| 11.5 | 6.7 | 4.45 | 2.775 | 1.675 | 0.925 | 0.175
| 11.45 | 6.65 | 4.45 | 2.75 | 1.675 | 0.825 | 0.175
| 11.4 | 6.6 | 4.45 | 2.75 | 1.65 | 0.825 | 0.075
| 11.3 | 6.55 | 4.375 | 2.65 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 11.275 | 6.5 | 4.375 | 2.625 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 11.275 | 6.4 | 4.35 | 2.55 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 11.275 | 6.4 | 4.3 | 2.525 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 11.275 | 6.3 | 4.2 | 2.525 | 1.575 | 0.725 | 0.075
| 11.2 | 6.3 | 4.2 | 2.525 | 1.575 | 0.725
| 11.175 | 6.25 | 4.175 | 2.5 | 1.55 | 0.725
| 11.1 | 6.2 | 4.15 | 2.5 | 1.55 | 0.725
| 11.075 | 6.2 | 4.15 | 2.45 | 1.475 | 0.625
| 11.075 | 6.2 | 4.1 | 2.425 | 1.475 | 0.625
| 10.95 | 6.15 | 4.075 | 2.35 | 1.475 | 0.625
| 10.95 | 6.15 | 4.05 | 2.35 | 1.375 | 0.625
| 10.85 | 6.15 | 4.05 | 2.35 | 1.375 | 0.625
| 10.85 | 6.1 | 4.05 | 2.35 | 1.375 | 0.625
| 10.775 | 6.1 | 4.025 | 2.35 | 1.375 | 0.55
| 10.625 | 6.1 | 4.025 | 2.325 | 1.375 | 0.525
| 10.55 | 6.05 | 4 | 2.325 | 1.375 | 0.525
| 10.475 | 6.05 | 4 | 2.325 | 1.35 | 0.525
| 10.475 | 6 | 3.975 | 2.325 | 1.35 | 0.525
| 10.425 | 5.95 | 3.975 | 2.325 | 1.275 | 0.525
| 10.35 | 5.95 | 3.975 | 2.3 | 1.275 | 0.525
| 10.2 | 5.95 | 3.95 | 2.125 | 1.275 | 0.525
| 10.1 | 5.95 | 3.95 | 2.125 | 1.275 | 0.525
| 10.025 | 5.9 | 3.875 | 2.125 | 1.275 | 0.525
| 9.975 | 5.9 | 3.875 | 2.125 | 1.275 | 0.525
| 9.95 | 5.85 | 3.85 | 2.05 | 1.275 | 0.525
| 9.925 | 5.85 | 3.85 | 2.05 | 1.275 | 0.525
| 9.875 | 5.8 | 3.85 | 2.025 | 1.275 | 0.525
| 9.85 | 5.8 | 3.85 | 2.025 | 1.275 | 0.525
| 9.775 | 5.75 | 3.825 | 2.025 | 1.275 | 0.525
| 9.75 | 5.75 | 3.825 | 2.025 | 1.25 | 0.525
| 9.675 | 5.75 | 3.775 | 2.025 | 1.175 | 0.425
| 9.65 | 5.65 | 3.75 | 2.025 | 1.175 | 0.425
| 9.625 | 5.55 | 3.675 | 2.025 | 1.175 | 0.425
| 9.625 | 5.5 | 3.675 | 2.025 | 1.175 | 0.425
| 9.6 | 5.5 | 3.65 | 2.025 | 1.175 | 0.425
| 9.6 | 5.5 | 3.6 | 2.025 | 1.15 | 0.35
| 9.55 | 5.45 | 3.575 | 2 | 1.075 | 0.325
| 9.55 | 5.4 | 3.55 | 1.95 | 1.075 | 0.325
| 9.5 | 5.4 | 3.55 | 1.925 | 1.075 | 0.325
| 9.5 | 5.4 | 3.55 | 1.925 | 1.075 | 0.325
| 9.45 | 5.4 | 3.55 | 1.925 | 1.075 | 0.325
| 9.425 | 5.35 | 3.525 | 1.85 | 0.975 | 0.225
| 9.4 | 5.35 | 3.5 | 1.85 | 0.975 | 0.225
| 9.25 | 5.35 | 3.5 | 1.85 | 0.975 | 0.225
| 9.25 | 5.3 | 3.5 | 1.85 | 0.975 | 0.225
| 9.225 | 5.3 | 3.475 | 1.825 | 0.95 | 0.125
| 9.175 | 5.25 | 3.45 | 1.825 | 0.875 | 0.125
| 9.125 | 5.2 | 3.425 | 1.825 | 0.875 | 0.125
| 9.1 | 5.15 | 3.4 | 1.825 | 0.875 | 0.125
| 9.1 | 5.15 | 3.4 | 1.775 | 0.875 | 0.125
| 9.1 | 5.1 | 3.375 | 1.75 | 0.875 | 0.125
| 9.075 | 5.05 | 3.375 | 1.75 | 0.875 | 0.125
| 9.05 | 5.05 | 3.35 | 1.75 | 0.875 | 0.125
| 9.05 | 5.05 | 3.35 | 1.725 | 0.875 | 0.125
| 9.05 | 5.05 | 3.35 | 1.725 | 0.875 | 0.125
| 8.925 | 5 | 3.35 | 1.725 | 0.875 | 0.125
| 8.925 | 4.95 | 3.325 | 1.725 | 0.85 | 0.025
| 8.9 | 4.9 | 3.3 | 1.725 | 0.85 | 0.025
| 8.825 | 4.9 | 3.275 | 1.65 | 0.775 | 0.025
| 8.775 | 4.85 | 3.275 | 1.625 | 0.775 | 0.025
| 8.75 | 4.8 | 3.25 | 1.625 | 0.775
| 8.675 | 4.8 | 3.25 | 1.625 | 0.75
| 8.675 | 4.8 | 3.25 | 1.625 | 0.675
| 8.65 | 4.75 | 3.25 | 1.625 | 0.675
| 8.575 | 4.75 | 3.15 | 1.625 | 0.675
| 8.525 | 4.7 | 3.125 | 1.625 | 0.675
| 8.5 | 4.6 | 3.075 | 1.575 | 0.675
| 8.45 | 4.6 | 3.075 | 1.575 | 0.675
| 8.45 | 4.6 | 3.075 | 1.55 | 0.675
| 8.425 | 4.6 | 3.05 | 1.55 | 0.675
| 8.4 | 4.6 | 3.05 | 1.55 | 0.675
| 8.4 | 4.55 | 3.025 | 1.525 | 0.675
| 8.375 | 4.55 | 3.025 | 1.525 | 0.675
| 8.325 | 4.55 | 3.025 | 1.525 | 0.675
| 8.275 | 4.55 | 3 | 1.45 | 0.675
| 8.275 | 4.5 | 3 | 1.45 | 0.675
| 8.25 | 4.4 | 2.95 | 1.425 | 0.675
| 8.175 | 4.4 | 2.95 | 1.425 | 0.675
| 8.15 | 4.4 | 2.925 | 1.425 | 0.575
| 8.1 | 4.4 | 2.925 | 1.425 | 0.575
| 7.95 | 4.4 | 2.925 | 1.425 | 0.575
| 7.95 | 4.35 | 2.925 | 1.425 | 0.575
| 7.95 | 4.35 | 2.9 | 1.425 | 0.575
| 7.925 | 4.3 | 2.9 | 1.425 | 0.575
| 7.9 | 4.3 | 2.875 | 1.425 | 0.575
| 7.875 | 4.3 | 2.85 | 1.425 | 0.575
| 7.85 | 4.3 | 2.85 | 1.425 | 0.55
| 7.85 | 4.3 | 2.85 | 1.375 | 0.475
| 7.8 | 4.25 | 2.85 | 1.375 | 0.475
| 7.775 | 4.25 | 2.85 | 1.35 | 0.475
| 7.775 | 4.25 | 2.8 | 1.35 | 0.475
| 7.775 | 4.2 | 2.8 | 1.35 | 0.475
| 7.75 | 4.2 | 2.775 | 1.35 | 0.475
| 7.75 | 4.2 | 2.775 | 1.325 | 0.475
| 7.75 | 4.15 | 2.775 | 1.325 | 0.475
| 7.675 | 4.15 | 2.775 | 1.325 | 0.475
| 7.6 | 4.15 | 2.775 | 1.325 | 0.475
| 7.55 | 4.15 | 2.775 | 1.325 | 0.475
| 7.5 | 4.1 | 2.775 | 1.275 | 0.475
| 7.475 | 4.1 | 2.775 | 1.25 | 0.475
| 7.45 | 4.1 | 2.75 | 1.25 | 0.475
| 7.45 | 4.1 | 2.75 | 1.25 | 0.475
| 7.45 | 4.1 | 2.75 | 1.25 | 0.375
| 7.425 | 4.05 | 2.75 | 1.25 | 0.375
| 7.325 | 4.05 | 2.75 | 1.225 | 0.375
| 7.3 | 4.05 | 2.725 | 1.225 | 0.375
| 7.275 | 4.05 | 2.675 | 1.225 | 0.375
| 7.25 | 4.05 | 2.675 | 1.225 | 0.375
| 7.25 | 4 | 2.675 | 1.225 | 0.375
| 7.2 | 4 | 2.675 | 1.225 | 0.35
| 7.175 | 4 | 2.65 | 1.225 | 0.275
| 7.15 | 3.95 | 2.625 | 1.225 | 0.275
| 7.1 | 3.95 | 2.575 | 1.175 | 0.275
| 7.1 | 3.95 | 2.575 | 1.15 | 0.275
| 7.025 | 3.95 | 2.575 | 1.15 | 0.275
| 7.025 | 3.9 | 2.575 | 1.15 | 0.275
| 7.025 | 3.9 | 2.575 | 1.125 | 0.275
| 7 | 3.85 | 2.55 | 1.125 | 0.275
| 6.975 | 3.85 | 2.55 | 1.125 | 0.275
| 6.975 | 3.85 | 2.525 | 1.125 | 0.275
| 6.95 | 3.8 | 2.525 | 1.125 | 0.275
| 6.95 | 3.8 | 2.525 | 1.1 | 0.275
| 6.95 | 3.75 | 2.525 | 1.05 | 0.275
| 6.925 | 3.65 | 2.5 | 1.05 | 0.275
| 6.925 | 3.65 | 2.5 | 1.05 | 0.175
| 6.875 | 3.65 | 2.475 | 1.05 | 0.175
| 6.875 | 3.65 | 2.475 | 1.025 | 0.175
| 6.875 | 3.65 | 2.475 | 1.025 | 0.175
| 6.825 | 3.6 | 2.45 | 1.025 | 0.175
| 6.8 | 3.6 | 2.45 | 1.025 | 0.175
| 6.8 | 3.6 | 2.45 | 1.025 | 0.175
| 6.775 | 3.6 | 2.45 | 1.025 | 0.175
| 6.775 | 3.6 | 2.425 | 1.025 | 0.175
| 6.75 | 3.6 | 2.425 | 1.025 | 0.175
| 6.75 | 3.6 | 2.4 | 0.95 | 0.175
| 6.725 | 3.55 | 2.4 | 0.95 | 0.175
| 6.675 | 3.5 | 2.375 | 0.95 | 0.175
| 6.65 | 3.5 | 2.375 | 0.95 | 0.175
| 6.65 | 3.5 | 2.375 | 0.95 | 0.175
| 6.625 | 3.5 | 2.35 | 0.925 | 0.175
| 6.625 | 3.45 | 2.325 | 0.925 | 0.175
| 6.6 | 3.45 | 2.3 | 0.925 | 0.175
| 6.575 | 3.45 | 2.275 | 0.925 | 0.175
| 6.575 | 3.45 | 2.25 | 0.925 | 0.175
| 6.575 | 3.4 | 2.25 | 0.925 | 0.15
| 6.575 | 3.4 | 2.25 | 0.925 | 0.075
| 6.575 | 3.4 | 2.25 | 0.925 | 0.075
| 6.55 | 3.4 | 2.225 | 0.925 | 0.075
| 6.5 | 3.4 | 2.225 | 0.925 | 0.075
| 6.5 | 3.4 | 2.2 | 0.925 | 0.075
| 6.475 | 3.35 | 2.175 | 0.925 | 0.075
| 6.425 | 3.35 | 2.175 | 0.925 | 0.075
| 6.4 | 3.3 | 2.175 | 0.925 | 0.075
| 6.4 | 3.3 | 2.175 | 0.925 | 0.075
| 6.4 | 3.3 | 2.175 | 0.85 | 0.075
| 6.375 | 3.3 | 2.175 | 0.85 | 0.075
| 6.375 | 3.3 | 2.15 | 0.85 | 0.075
| 6.35 | 3.3 | 2.15 | 0.85 | 0.075
| 6.35 | 3.25 | 2.15 | 0.85 | 0.075
| 6.325 | 3.25 | 2.15 | 0.85 | 0.075
| 6.275 | 3.25 | 2.15 | 0.825
| 6.275 | 3.25 | 2.125 | 0.825
| 6.25 | 3.2 | 2.125 | 0.825
| 6.25 | 3.2 | 2.1 | 0.825
| 6.225 | 3.2 | 2.075 | 0.825
| 6.175 | 3.2 | 2.075 | 0.825
| 6.175 | 3.2 | 2.075 | 0.825
| 6.15 | 3.2 | 2.075 | 0.825
| 6.15 | 3.2 | 2.075 | 0.825
| 6.15 | 3.15 | 2.075 | 0.825
| 6.125 | 3.15 | 2.05 | 0.825
| 6.125 | 3.15 | 2.05 | 0.8
| 6.1 | 3.15 | 2.05 | 0.725
| 6.1 | 3.15 | 2.025 | 0.725
| 6.1 | 3.15 | 2.025 | 0.725
| 6.025 | 3.15 | 2.025 | 0.725
| 6 | 3.15 | 2.025 | 0.725
| 5.95 | 3.1 | 2 | 0.725
| 5.95 | 3.05 | 1.975 | 0.725
| 5.95 | 3.05 | 1.975 | 0.725
| 5.9 | 3.05 | 1.975 | 0.725
| 5.9 | 3.05 | 1.95 | 0.725
| 5.875 | 3.05 | 1.95 | 0.725
| 5.875 | 3 | 1.925 | 0.725
| 5.875 | 3 | 1.875 | 0.65
| 5.825 | 3 | 1.875 | 0.65
| 5.825 | 3 | 1.875 | 0.65
| 5.825 | 2.95 | 1.875 | 0.65
| 5.8 | 2.95 | 1.875 | 0.625
| 5.8 | 2.95 | 1.85 | 0.625
| 5.75 | 2.95 | 1.85 | 0.625
| 5.75 | 2.95 | 1.85 | 0.625
| 5.725 | 2.95 | 1.85 | 0.625
| 5.7 | 2.9 | 1.825 | 0.625
| 5.65 | 2.9 | 1.775 | 0.625
| 5.65 | 2.9 | 1.775 | 0.625
| 5.65 | 2.85 | 1.775 | 0.625
| 5.65 | 2.85 | 1.775 | 0.625
| 5.625 | 2.85 | 1.75 | 0.625
| 5.625 | 2.85 | 1.75 | 0.625
| 5.625 | 2.85 | 1.75 | 0.625
| 5.575 | 2.85 | 1.75 | 0.55
| 5.55 | 2.85 | 1.75 | 0.55
| 5.525 | 2.8 | 1.75 | 0.55
| 5.525 | 2.8 | 1.75 | 0.525
| 5.5 | 2.8 | 1.725 | 0.525
| 5.475 | 2.8 | 1.7 | 0.525
| 5.45 | 2.8 | 1.675 | 0.525
| 5.45 | 2.8 | 1.675 | 0.525
| 5.45 | 2.8 | 1.675 | 0.525
| 5.425 | 2.8 | 1.675 | 0.525
| 5.425 | 2.8 | 1.65 | 0.525
| 5.425 | 2.8 | 1.65 | 0.525
| 5.375 | 2.75 | 1.65 | 0.525
| 5.375 | 2.75 | 1.65 | 0.525
| 5.375 | 2.75 | 1.65 | 0.5
| 5.325 | 2.7 | 1.65 | 0.475
| 5.3 | 2.7 | 1.65 | 0.45
| 5.275 | 2.7 | 1.625 | 0.45
| 5.275 | 2.7 | 1.6 | 0.425
| 5.25 | 2.65 | 1.575 | 0.425
| 5.25 | 2.65 | 1.575 | 0.425
| 5.225 | 2.65 | 1.575 | 0.425
| 5.2 | 2.65 | 1.575 | 0.425
| 5.175 | 2.65 | 1.55 | 0.425
| 5.175 | 2.65 | 1.55 | 0.425
| 5.175 | 2.65 | 1.55 | 0.425
| 5.125 | 2.6 | 1.55 | 0.425
| 5.125 | 2.6 | 1.55 | 0.425
| 5.1 | 2.6 | 1.55 | 0.35
| 5.1 | 2.6 | 1.55 | 0.325
| 5.075 | 2.6 | 1.525 | 0.325
| 5.075 | 2.55 | 1.525 | 0.325
| 5.075 | 2.55 | 1.525 | 0.325
| 5.05 | 2.55 | 1.525 | 0.325
| 5.05 | 2.55 | 1.5 | 0.325
| 5.05 | 2.55 | 1.5 | 0.325
| 5.05 | 2.55 | 1.475 | 0.325
| 5 | 2.55 | 1.475 | 0.325
| 5 | 2.5 | 1.475 | 0.325
| 5 | 2.5 | 1.475 | 0.325
| 4.95 | 2.5 | 1.475 | 0.275
| 4.925 | 2.5 | 1.475 | 0.275
| 4.925 | 2.5 | 1.475 | 0.25
| 4.925 | 2.5 | 1.475 | 0.25
| 4.9 | 2.45 | 1.45 | 0.25
| 4.875 | 2.45 | 1.45 | 0.25
| 4.875 | 2.45 | 1.45 | 0.225
| 4.875 | 2.45 | 1.45 | 0.225
| 4.825 | 2.45 | 1.425 | 0.225
| 4.825 | 2.45 | 1.425 | 0.225
| 4.825 | 2.45 | 1.425 | 0.225
| 4.8 | 2.45 | 1.425 | 0.225
| 4.8 | 2.45 | 1.4 | 0.225
| 4.8 | 2.4 | 1.4 | 0.225
| 4.8 | 2.4 | 1.4 | 0.225
| 4.8 | 2.4 | 1.375 | 0.225
| 4.775 | 2.4 | 1.375 | 0.225
| 4.775 | 2.4 | 1.375 | 0.225
| 4.775 | 2.35 | 1.375 | 0.225
| 4.75 | 2.35 | 1.375 | 0.225
| 4.75 | 2.35 | 1.375 | 0.225
| 4.725 | 2.35 | 1.375 | 0.225
| 4.725 | 2.35 | 1.35 | 0.225
| 4.725 | 2.35 | 1.35 | 0.225
| 4.7 | 2.3 | 1.35 | 0.175
| 4.7 | 2.3 | 1.325 | 0.15
| 4.7 | 2.3 | 1.325 | 0.15
| 4.7 | 2.3 | 1.325 | 0.15
| 4.675 | 2.3 | 1.275 | 0.125
| 4.675 | 2.3 | 1.275 | 0.125
| 4.65 | 2.3 | 1.275 | 0.125
| 4.65 | 2.3 | 1.275 | 0.125
| 4.625 | 2.3 | 1.275 | 0.125
| 4.625 | 2.25 | 1.275 | 0.125
| 4.625 | 2.25 | 1.25 | 0.125
| 4.625 | 2.25 | 1.25 | 0.125
| 4.625 | 2.25 | 1.25 | 0.125
| 4.6 | 2.25 | 1.25 | 0.125
| 4.575 | 2.25 | 1.225 | 0.125
| 4.575 | 2.25 | 1.225 | 0.125
| 4.575 | 2.25 | 1.225 | 0.125
| 4.575 | 2.2 | 1.2 | 0.125
| 4.55 | 2.2 | 1.175 | 0.125
| 4.55 | 2.2 | 1.175 | 0.125
| 4.525 | 2.2 | 1.175 | 0.125
| 4.5 | 2.15 | 1.175 | 0.125
| 4.475 | 2.15 | 1.175 | 0.075
| 4.475 | 2.15 | 1.15 | 0.05
| 4.475 | 2.15 | 1.15 | 0.05
| 4.475 | 2.1 | 1.15 | 0.025
| 4.45 | 2.1 | 1.15 | 0.025
| 4.425 | 2.1 | 1.15 | 0.025
| 4.425 | 2.1 | 1.125 | 0.025
| 4.4 | 2.1 | 1.125 | 0.025
| 4.4 | 2.1 | 1.125 | 0.025
| 4.375 | 2.1 | 1.125 | 0.025
| 4.375 | 2.1 | 1.125 | 0.025
| 4.375 | 2.1 | 1.125 | 0.025
| 4.375 | 2.1 | 1.1 | 0.025
| 4.375 | 2.1 | 1.1 | 0.025
| 4.35 | 2.05 | 1.075 | 0.025
| 4.3 | 2.05 | 1.075 | 0.025
| 4.275 | 2.05 | 1.075 | 0.025
| 4.275 | 2.05 | 1.075 | 0.025
| 4.225 | 2.05 | 1.05 | 0.025
| 4.225 | 2.05 | 1.05 | 0.025
| 4.225 | 2.05 | 1.05 | 0.025
| 4.2 | 2.05 | 1.05 | 0.025
| 4.2 | 2.05 | 1.05 | 0.025
| 4.175 | 2.05 | 1.05
| 4.175 | 2 | 1.05
| 4.15 | 2 | 1.05
| 4.125 | 2 | 1.05
| 4.125 | 2 | 1.05
| 4.075 | 2 | 1.05
| 4.05 | 2 | 1.025
| 4.05 | 2 | 1.025
| 4.05 | 2 | 1.025
| 4.025 | 2 | 1.025
| 4.025 | 2 | 1
| 4.025 | 1.95 | 1
| 4.025 | 1.95 | 0.975
| 4.025 | 1.95 | 0.975
| 4 | 1.95 | 0.975
| 4 | 1.95 | 0.975
| 4 | 1.9 | 0.975
| 3.975 | 1.9 | 0.975
| 3.975 | 1.9 | 0.975
| 3.975 | 1.9 | 0.95
| 3.975 | 1.9 | 0.95
| 3.975 | 1.9 | 0.95
| 3.95 | 1.9 | 0.95
| 3.95 | 1.9 | 0.95
| 3.95 | 1.9 | 0.95
| 3.95 | 1.9 | 0.95
| 3.95 | 1.9 | 0.95
| 3.9 | 1.9 | 0.95
| 3.875 | 1.85 | 0.95
| 3.85 | 1.85 | 0.95
| 3.85 | 1.85 | 0.95
| 3.85 | 1.85 | 0.925
| 3.85 | 1.85 | 0.925
| 3.825 | 1.85 | 0.925
| 3.825 | 1.8 | 0.875
| 3.8 | 1.8 | 0.875
| 3.8 | 1.8 | 0.875
| 3.8 | 1.8 | 0.875
| 3.775 | 1.8 | 0.875
| 3.775 | 1.8 | 0.875
| 3.775 | 1.8 | 0.875
| 3.75 | 1.8 | 0.85
| 3.725 | 1.8 | 0.85
| 3.7 | 1.8 | 0.85
| 3.675 | 1.8 | 0.85
| 3.675 | 1.8 | 0.85
| 3.675 | 1.8 | 0.85
| 3.675 | 1.75 | 0.85
| 3.65 | 1.75 | 0.85
| 3.65 | 1.75 | 0.85
| 3.625 | 1.75 | 0.85
| 3.625 | 1.75 | 0.825
| 3.625 | 1.75 | 0.825
| 3.6 | 1.75 | 0.775
| 3.6 | 1.75 | 0.775
| 3.6 | 1.75 | 0.775
| 3.575 | 1.75 | 0.775
| 3.575 | 1.75 | 0.775
| 3.55 | 1.75 | 0.775
| 3.55 | 1.75 | 0.775
| 3.525 | 1.75 | 0.775
| 3.525 | 1.7 | 0.75
| 3.5 | 1.7 | 0.75
| 3.5 | 1.7 | 0.75
| 3.475 | 1.7 | 0.75
| 3.475 | 1.7 | 0.75
| 3.475 | 1.7 | 0.75
| 3.475 | 1.7 | 0.75
| 3.475 | 1.7 | 0.75
| 3.45 | 1.7 | 0.75
| 3.45 | 1.7 | 0.75
| 3.45 | 1.7 | 0.75
| 3.45 | 1.65 | 0.75
| 3.425 | 1.65 | 0.75
| 3.425 | 1.65 | 0.7
| 3.425 | 1.65 | 0.7
| 3.4 | 1.65 | 0.675
| 3.4 | 1.65 | 0.675
| 3.4 | 1.65 | 0.675
| 3.4 | 1.6 | 0.675
| 3.4 | 1.6 | 0.675
| 3.4 | 1.6 | 0.675
| 3.375 | 1.6 | 0.675
| 3.375 | 1.6 | 0.675
| 3.375 | 1.6 | 0.65
| 3.375 | 1.6 | 0.65
| 3.35 | 1.55 | 0.65
| 3.35 | 1.55 | 0.65
| 3.35 | 1.55 | 0.65
| 3.35 | 1.55 | 0.625
| 3.35 | 1.55 | 0.625
| 3.325 | 1.55 | 0.6
| 3.325 | 1.55 | 0.575
| 3.3 | 1.55 | 0.575
| 3.3 | 1.55 | 0.575
| 3.3 | 1.55 | 0.575
| 3.3 | 1.5 | 0.575
| 3.275 | 1.5 | 0.575
| 3.275 | 1.5 | 0.575
| 3.275 | 1.5 | 0.575
| 3.25 | 1.5 | 0.55
| 3.225 | 1.5 | 0.55
| 3.225 | 1.5 | 0.55
| 3.2 | 1.5 | 0.55
| 3.2 | 1.5 | 0.55
| 3.2 | 1.5 | 0.55
| 3.2 | 1.5 | 0.55
| 3.2 | 1.5 | 0.55
| 3.175 | 1.5 | 0.55
| 3.15 | 1.5 | 0.55
| 3.15 | 1.45 | 0.55
| 3.15 | 1.45 | 0.55
| 3.15 | 1.45 | 0.55
| 3.15 | 1.45 | 0.55
| 3.15 | 1.45 | 0.525
| 3.15 | 1.45 | 0.525
| 3.125 | 1.45 | 0.525
| 3.125 | 1.4 | 0.475
| 3.125 | 1.4 | 0.475
| 3.125 | 1.4 | 0.475
| 3.1 | 1.4 | 0.475
| 3.1 | 1.4 | 0.475
| 3.1 | 1.4 | 0.475
| 3.075 | 1.4 | 0.475
| 3.05 | 1.4 | 0.475
| 3.05 | 1.4 | 0.475
| 3.05 | 1.35 | 0.475
| 3.05 | 1.35 | 0.45
| 3.05 | 1.35 | 0.45
| 3.05 | 1.35 | 0.45
| 3.05 | 1.35 | 0.45
| 3.025 | 1.35 | 0.45
| 3.025 | 1.35 | 0.45
| 3 | 1.35 | 0.45
| 3 | 1.35 | 0.45
| 3 | 1.35 | 0.45
| 2.975 | 1.35 | 0.45
| 2.975 | 1.35 | 0.45
| 2.975 | 1.35 | 0.45
| 2.95 | 1.35 | 0.45
| 2.95 | 1.35 | 0.45
| 2.95 | 1.35 | 0.45
| 2.925 | 1.35 | 0.45
| 2.925 | 1.35 | 0.45
| 2.925 | 1.35 | 0.425
| 2.925 | 1.35 | 0.425
| 2.925 | 1.35 | 0.4
| 2.925 | 1.3 | 0.375
| 2.925 | 1.3 | 0.375
| 2.925 | 1.3 | 0.375
| 2.925 | 1.3 | 0.375
| 2.9 | 1.3 | 0.375
| 2.875 | 1.3 | 0.375
| 2.875 | 1.3 | 0.375
| 2.875 | 1.3 | 0.375
| 2.875 | 1.3 | 0.375
| 2.85 | 1.3 | 0.35
| 2.85 | 1.3 | 0.35
| 2.85 | 1.3 | 0.35
| 2.85 | 1.3 | 0.35
| 2.85 | 1.3 | 0.35
| 2.825 | 1.3 | 0.35
| 2.8 | 1.3 | 0.35
| 2.8 | 1.3 | 0.35
| 2.8 | 1.3 | 0.35
| 2.775 | 1.3 | 0.35
| 2.775 | 1.3 | 0.35
| 2.75 | 1.25 | 0.35
| 2.75 | 1.25 | 0.325
| 2.75 | 1.25 | 0.325
| 2.75 | 1.25 | 0.325
| 2.75 | 1.25 | 0.3
| 2.75 | 1.25 | 0.275
| 2.7 | 1.25 | 0.275
| 2.675 | 1.25 | 0.275
| 2.675 | 1.2 | 0.275
| 2.675 | 1.2 | 0.275
| 2.65 | 1.2 | 0.275
| 2.65 | 1.2 | 0.275
| 2.65 | 1.2 | 0.275
| 2.65 | 1.2 | 0.275
| 2.625 | 1.2 | 0.275
| 2.625 | 1.2 | 0.275
| 2.625 | 1.2 | 0.25
| 2.625 | 1.2 | 0.25
| 2.6 | 1.2 | 0.25
| 2.6 | 1.2 | 0.25
| 2.6 | 1.2 | 0.25
| 2.6 | 1.2 | 0.25
| 2.575 | 1.15 | 0.225
| 2.575 | 1.15 | 0.175
| 2.575 | 1.15 | 0.175
| 2.575 | 1.15 | 0.175
| 2.55 | 1.15 | 0.175
| 2.55 | 1.15 | 0.175
| 2.55 | 1.15 | 0.175
| 2.55 | 1.1 | 0.175
| 2.55 | 1.1 | 0.175
| 2.55 | 1.1 | 0.175
| 2.55 | 1.1 | 0.15
| 2.525 | 1.1 | 0.15
| 2.525 | 1.1 | 0.15
| 2.525 | 1.1 | 0.15
| 2.525 | 1.1 | 0.15
| 2.525 | 1.1 | 0.15
| 2.5 | 1.1 | 0.125
| 2.5 | 1.1 | 0.1
| 2.5 | 1.1 | 0.075
| 2.5 | 1.1 | 0.075
| 2.475 | 1.1 | 0.025
| 2.475 | 1.1
| 2.475 | 1.1
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.475 | 1.05
| 2.425 | 1
| 2.425 | 1
| 2.425 | 1
| 2.425 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4 | 1
| 2.375 | 1
| 2.375 | 0.95
| 2.375 | 0.95
| 2.375 | 0.95
| 2.375 | 0.95
| 2.375 | 0.95
| 2.35 | 0.95
| 2.35 | 0.95
| 2.35 | 0.9
| 2.35 | 0.9
| 2.35 | 0.9
| 2.325 | 0.9
| 2.325 | 0.9
| 2.325 | 0.9
| 2.325 | 0.9
| 2.325 | 0.9
| 2.325 | 0.9
| 2.3 | 0.9
| 2.3 | 0.9
| 2.3 | 0.9
| 2.3 | 0.9
| 2.275 | 0.9
| 2.275 | 0.9
| 2.275 | 0.9
| 2.275 | 0.85
| 2.275 | 0.85
| 2.275 | 0.85
| 2.25 | 0.85
| 2.25 | 0.85
| 2.25 | 0.85
| 2.25 | 0.85
| 2.25 | 0.85
| 2.25 | 0.8
| 2.25 | 0.8
| 2.25 | 0.8
| 2.225 | 0.8
| 2.225 | 0.8
| 2.225 | 0.8
| 2.225 | 0.8
| 2.225 | 0.8
| 2.2 | 0.8
| 2.2 | 0.8
| 2.2 | 0.8
| 2.2 | 0.75
| 2.2 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.175 | 0.75
| 2.15 | 0.75
| 2.15 | 0.75
| 2.15 | 0.75
| 2.15 | 0.75
| 2.15 | 0.75
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.125 | 0.7
| 2.1 | 0.7
| 2.1 | 0.7
| 2.1 | 0.65
| 2.1 | 0.65
| 2.1 | 0.65
| 2.1 | 0.65
| 2.1 | 0.65
| 2.1 | 0.65
| 2.1 | 0.65
| 2.075 | 0.65
| 2.075 | 0.65
| 2.075 | 0.6
| 2.075 | 0.6
| 2.075 | 0.6
| 2.075 | 0.6
| 2.075 | 0.6
| 2.05 | 0.6
| 2.05 | 0.6
| 2.05 | 0.6
| 2.05 | 0.6
| 2.05 | 0.6
| 2.05 | 0.55
| 2.025 | 0.55
| 2.025 | 0.55
| 2.025 | 0.55
| 2.025 | 0.55
| 2 | 0.55
| 2 | 0.55
| 2 | 0.55
| 2 | 0.55
| 2 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.975 | 0.5
| 1.95 | 0.5
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.45
| 1.95 | 0.4
| 1.95 | 0.4
| 1.95 | 0.4
| 1.95 | 0.4
| 1.925 | 0.4
| 1.925 | 0.4
| 1.925 | 0.4
| 1.925 | 0.4
| 1.925 | 0.4
| 1.9 | 0.4
| 1.9 | 0.35
| 1.9 | 0.35
| 1.9 | 0.35
| 1.875 | 0.35
| 1.875 | 0.35
| 1.875 | 0.35
| 1.875 | 0.35
| 1.875 | 0.3
| 1.875 | 0.3
| 1.875 | 0.3
| 1.875 | 0.3
| 1.85 | 0.3
| 1.85 | 0.3
| 1.85 | 0.3
| 1.85 | 0.25
| 1.85 | 0.25
| 1.85 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.825 | 0.25
| 1.8 | 0.25
| 1.8 | 0.25
| 1.8 | 0.25
| 1.8 | 0.25
| 1.8 | 0.2
| 1.8 | 0.15
| 1.8 | 0.15
| 1.8 | 0.15
| 1.775 | 0.15
| 1.775 | 0.15
| 1.75 | 0.15
| 1.75 | 0.15
| 1.75 | 0.15
1.725
1.725
1.725
1.725
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.675
1.675
1.675
1.675
1.675
1.675
1.675
1.675
1.65
1.65
1.65
1.65
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.575
1.575
1.575
1.575
1.575
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.275
1.275
1.275
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.225
1.225
1.225
1.225
1.225
1.225
1.225
1.225
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.175
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.075
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.025
1.025
1.025
1.025
1.025
1.025
1.025
1
1
1
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
0.975
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.925
0.925
0.925
0.925
0.925
0.925
0.925
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.875
0.875
0.875
0.875
0.85
0.85
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.825
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.775
0.775
0.775
0.775
0.775
0.775
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.725
0.725
0.725
0.725
0.725
0.725
0.725
0.7
0.7
0.7
0.675
0.675
0.675
0.675
0.675
0.675
0.675
0.675
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.575
0.575
0.575
0.575
0.575
0.575
0.575
0.575
0.575
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.5
0.5
0.5
0.5
0.475
0.475
0.475
0.475
0.475
0.475
0.475
0.45
0.45
0.45
0.45
0.425
0.425
0.425
0.425
0.4
0.4
0.4
0.4
0.375
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.325
0.325
0.325
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.275
0.275
0.275
0.275
0.225
0.225
0.225
0.225
0.225
0.2
0.175
0.175
0.15

## Méthode des volumes
Résolution par la méthode des volumes
Données pour les séries tronquées ( 128 plus grandes valeurs )
|  |  | Surface active de ruissellement alimentant l’ouvrage = | 8 | [ha[
Volumes a stocker en m pour les 8 ha reduits
| Nbre observation | 128 | qs (mm/h) | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 11.25 | 15.75 | 20.25 | 24.75
| rang r | fréquence F | variable réduite u | volume crue | volume crue | volume crue | volume crue | volume crue
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
|  |  |  | qs=2.25 mm/h | qs=4.5 mm/h | qs=6.75 mm/h | qs=11.25 mm/h | qs=15.75 mm/h | qs=20.25 mm/h | qs=25 mm/h
| 1 | 0.0039062 | 0.0039139 | 11.275 | 6.3 | 4.2 | 2.525 | 1.575 | 0.725 | 0.075
| 2 | 0.011719 | 0.011788 | 11.275 | 6.4 | 4.3 | 2.525 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 3 | 0.019531 | 0.019725 | 11.275 | 6.4 | 4.35 | 2.55 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 4 | 0.027344 | 0.027725 | 11.275 | 6.5 | 4.375 | 2.625 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 5 | 0.035156 | 0.035789 | 11.3 | 6.55 | 4.375 | 2.65 | 1.575 | 0.825 | 0.075
| 6 | 0.042969 | 0.043919 | 11.4 | 6.6 | 4.45 | 2.75 | 1.65 | 0.825 | 0.075
| 7 | 0.050781 | 0.052116 | 11.45 | 6.65 | 4.45 | 2.75 | 1.675 | 0.825 | 0.175
| 8 | 0.058594 | 0.060381 | 11.5 | 6.7 | 4.45 | 2.775 | 1.675 | 0.925 | 0.175
| 9 | 0.066406 | 0.068714 | 11.55 | 6.7 | 4.5 | 2.825 | 1.775 | 0.925 | 0.175
| 10 | 0.074219 | 0.077117 | 11.575 | 6.8 | 4.525 | 2.925 | 1.775 | 0.925 | 0.275
| 11 | 0.082031 | 0.085592 | 11.6 | 6.8 | 4.575 | 2.925 | 1.775 | 1.025 | 0.275
| 12 | 0.089844 | 0.094139 | 11.625 | 6.85 | 4.575 | 2.95 | 1.775 | 1.025 | 0.275
| 13 | 0.097656 | 0.10276 | 11.65 | 6.9 | 4.65 | 2.95 | 1.85 | 1.025 | 0.275
| 14 | 0.10547 | 0.11146 | 11.675 | 6.95 | 4.65 | 3.025 | 1.875 | 1.025 | 0.275
| 15 | 0.11328 | 0.12023 | 11.7 | 6.95 | 4.675 | 3.05 | 1.875 | 1.025 | 0.375
| 16 | 0.12109 | 0.12908 | 11.7 | 6.95 | 4.825 | 3.05 | 1.875 | 1.05 | 0.375
| 17 | 0.12891 | 0.13801 | 11.775 | 6.95 | 4.9 | 3.125 | 1.875 | 1.125 | 0.375
| 18 | 0.13672 | 0.14701 | 11.85 | 7 | 4.9 | 3.125 | 1.975 | 1.125 | 0.375
| 19 | 0.14453 | 0.15611 | 11.85 | 7 | 4.925 | 3.15 | 2 | 1.125 | 0.375
| 20 | 0.15234 | 0.16528 | 11.95 | 7 | 4.975 | 3.15 | 2.05 | 1.125 | 0.475
| 21 | 0.16016 | 0.17454 | 12.05 | 7.05 | 5.025 | 3.15 | 2.075 | 1.125 | 0.475
| 22 | 0.16797 | 0.18389 | 12.175 | 7.05 | 5.05 | 3.15 | 2.075 | 1.225 | 0.575
| 23 | 0.17578 | 0.19332 | 12.175 | 7.1 | 5.05 | 3.225 | 2.075 | 1.275 | 0.575
| 24 | 0.18359 | 0.20284 | 12.2 | 7.15 | 5.125 | 3.225 | 2.175 | 1.325 | 0.575
| 25 | 0.19141 | 0.21246 | 12.325 | 7.25 | 5.15 | 3.225 | 2.175 | 1.325 | 0.575
| 26 | 0.19922 | 0.22217 | 12.45 | 7.3 | 5.225 | 3.225 | 2.225 | 1.325 | 0.575
| 27 | 0.20703 | 0.23197 | 12.55 | 7.35 | 5.25 | 3.25 | 2.25 | 1.325 | 0.675
| 28 | 0.21484 | 0.24187 | 12.55 | 7.35 | 5.35 | 3.25 | 2.25 | 1.425 | 0.675
| 29 | 0.22266 | 0.25187 | 12.55 | 7.4 | 5.4 | 3.25 | 2.275 | 1.425 | 0.775
| 30 | 0.23047 | 0.26197 | 12.8 | 7.5 | 5.45 | 3.275 | 2.35 | 1.525 | 0.775
| 31 | 0.23828 | 0.27218 | 12.925 | 7.55 | 5.475 | 3.35 | 2.375 | 1.55 | 0.875
| 32 | 0.24609 | 0.28249 | 12.95 | 7.55 | 5.5 | 3.425 | 2.375 | 1.55 | 0.875
| 33 | 0.25391 | 0.2929 | 12.95 | 7.7 | 5.575 | 3.425 | 2.375 | 1.625 | 0.875
| 34 | 0.26172 | 0.30343 | 13.1 | 7.7 | 5.6 | 3.475 | 2.375 | 1.625 | 0.875
| 35 | 0.26953 | 0.31407 | 13.225 | 7.8 | 5.675 | 3.55 | 2.375 | 1.625 | 0.875
| 36 | 0.27734 | 0.32482 | 13.375 | 7.85 | 5.675 | 3.55 | 2.475 | 1.625 | 0.875
| 37 | 0.28516 | 0.33569 | 13.45 | 7.95 | 5.725 | 3.625 | 2.475 | 1.625 | 0.975
| 38 | 0.29297 | 0.34668 | 13.625 | 8.05 | 5.825 | 3.625 | 2.475 | 1.625 | 0.975
| 39 | 0.30078 | 0.35779 | 13.725 | 8.2 | 5.85 | 3.625 | 2.475 | 1.725 | 0.975
| 40 | 0.30859 | 0.36903 | 13.75 | 8.35 | 5.925 | 3.725 | 2.55 | 1.725 | 0.975
| 41 | 0.31641 | 0.38039 | 13.775 | 8.35 | 5.95 | 3.75 | 2.55 | 1.725 | 0.975
| 42 | 0.32422 | 0.39189 | 13.85 | 8.35 | 5.95 | 3.825 | 2.575 | 1.725 | 0.975
| 43 | 0.33203 | 0.40351 | 13.9 | 8.4 | 5.975 | 3.825 | 2.675 | 1.725 | 1.05
| 44 | 0.33984 | 0.41528 | 13.9 | 8.45 | 6 | 3.825 | 2.675 | 1.725 | 1.075
| 45 | 0.34766 | 0.42718 | 13.95 | 8.5 | 6.05 | 3.85 | 2.875 | 1.825 | 1.075
| 46 | 0.35547 | 0.43923 | 14 | 8.55 | 6.075 | 3.975 | 2.875 | 1.825 | 1.175
| 47 | 0.36328 | 0.45143 | 14.45 | 8.6 | 6.175 | 4.05 | 2.95 | 1.925 | 1.175
| 48 | 0.37109 | 0.46377 | 14.45 | 8.75 | 6.225 | 4.05 | 2.975 | 1.925 | 1.375
| 49 | 0.37891 | 0.47627 | 14.725 | 8.75 | 6.25 | 4.125 | 3.05 | 2.125 | 1.375
| 50 | 0.38672 | 0.48893 | 14.75 | 8.75 | 6.25 | 4.275 | 3.075 | 2.125 | 1.475
| 51 | 0.39453 | 0.50175 | 14.925 | 8.75 | 6.275 | 4.35 | 3.075 | 2.225 | 1.475
| 52 | 0.40234 | 0.51474 | 14.95 | 8.95 | 6.3 | 4.45 | 3.075 | 2.325 | 1.525
| 53 | 0.41016 | 0.5279 | 15.325 | 9 | 6.35 | 4.45 | 3.075 | 2.325 | 1.575
| 54 | 0.41797 | 0.54123 | 15.625 | 9.1 | 6.525 | 4.475 | 3.25 | 2.325 | 1.575
| 55 | 0.42578 | 0.55474 | 15.725 | 9.1 | 6.55 | 4.55 | 3.375 | 2.325 | 1.575
| 56 | 0.43359 | 0.56844 | 15.85 | 9.15 | 6.625 | 4.55 | 3.375 | 2.625 | 1.575
| 57 | 0.44141 | 0.58233 | 16.025 | 9.2 | 6.65 | 4.7 | 3.425 | 2.625 | 1.775
| 58 | 0.44922 | 0.59642 | 16.25 | 9.2 | 6.725 | 4.75 | 3.475 | 2.725 | 1.85
| 59 | 0.45703 | 0.6107 | 16.275 | 9.2 | 6.875 | 4.825 | 3.475 | 2.725 | 1.875
| 60 | 0.46484 | 0.6252 | 16.6 | 9.3 | 6.95 | 5.05 | 3.575 | 2.825 | 1.875
| 61 | 0.47266 | 0.6399 | 16.625 | 9.4 | 6.95 | 5.15 | 3.875 | 2.95 | 1.875
| 62 | 0.48047 | 0.65483 | 16.725 | 9.4 | 6.975 | 5.175 | 4.075 | 3.125 | 1.975
| 63 | 0.48828 | 0.66998 | 16.725 | 9.45 | 7.025 | 5.225 | 4.075 | 3.125 | 1.975
| 64 | 0.49609 | 0.68537 | 16.75 | 9.55 | 7.325 | 5.225 | 4.075 | 3.25 | 2.05
| 65 | 0.50391 | 0.70099 | 16.75 | 9.55 | 7.35 | 5.25 | 4.1 | 3.325 | 2.075
| 66 | 0.51172 | 0.71686 | 17.05 | 9.95 | 7.425 | 5.25 | 4.175 | 3.325 | 2.175
| 67 | 0.51953 | 0.73299 | 17.225 | 10 | 7.425 | 5.425 | 4.375 | 3.325 | 2.375
| 68 | 0.52734 | 0.74939 | 17.275 | 10.05 | 7.45 | 5.45 | 4.45 | 3.35 | 2.375
| 69 | 0.53516 | 0.76605 | 17.3 | 10.15 | 7.65 | 5.525 | 4.475 | 3.35 | 2.45
| 70 | 0.54297 | 0.783 | 17.4 | 10.2 | 7.75 | 5.525 | 4.475 | 3.425 | 2.575
| 71 | 0.55078 | 0.80025 | 17.475 | 10.25 | 7.85 | 5.95 | 4.675 | 3.45 | 2.575
| 72 | 0.55859 | 0.81779 | 17.525 | 10.3 | 7.875 | 6.225 | 4.75 | 3.55 | 2.575
| 73 | 0.56641 | 0.83565 | 17.6 | 10.4 | 8.05 | 6.25 | 4.775 | 3.625 | 2.575
| 74 | 0.57422 | 0.85383 | 17.725 | 10.5 | 8.05 | 6.35 | 4.775 | 3.725 | 2.675
| 75 | 0.58203 | 0.87235 | 18.55 | 10.5 | 8.25 | 6.35 | 4.85 | 3.725 | 2.85
| 76 | 0.58984 | 0.89122 | 18.85 | 10.5 | 8.325 | 6.35 | 4.85 | 3.775 | 2.85
| 77 | 0.59766 | 0.91045 | 18.9 | 10.55 | 8.325 | 6.45 | 4.95 | 3.9 | 2.875
| 78 | 0.60547 | 0.93006 | 19.025 | 10.55 | 8.35 | 6.55 | 5.05 | 3.925 | 2.975
| 79 | 0.61328 | 0.95006 | 19.525 | 10.7 | 8.375 | 6.95 | 5.275 | 3.925 | 2.975
| 80 | 0.62109 | 0.97047 | 19.55 | 10.7 | 8.45 | 6.975 | 5.45 | 3.95 | 3.175
| 81 | 0.62891 | 0.9913 | 19.55 | 11.1 | 8.45 | 7.1 | 5.475 | 4.025 | 3.175
| 82 | 0.63672 | 1.0126 | 19.6 | 11.35 | 8.575 | 7.125 | 5.475 | 4.025 | 3.25
| 83 | 0.64453 | 1.0343 | 19.7 | 11.45 | 8.75 | 7.125 | 5.475 | 4.325 | 3.275
| 84 | 0.65234 | 1.0565 | 19.975 | 11.85 | 8.925 | 7.225 | 5.85 | 4.35 | 3.275
| 85 | 0.66016 | 1.0793 | 20.125 | 11.95 | 9.025 | 7.35 | 5.85 | 4.35 | 3.3
| 86 | 0.66797 | 1.1025 | 20.125 | 12 | 9.25 | 7.35 | 6.025 | 4.525 | 3.45
| 87 | 0.67578 | 1.1263 | 20.65 | 12.3 | 9.45 | 7.425 | 6.25 | 4.725 | 3.45
| 88 | 0.68359 | 1.1507 | 20.9 | 12.6 | 9.6 | 7.625 | 6.25 | 4.725 | 3.475
| 89 | 0.69141 | 1.1757 | 21.675 | 12.7 | 9.85 | 7.625 | 6.375 | 4.75 | 3.575
| 90 | 0.69922 | 1.2014 | 21.75 | 13 | 9.95 | 7.825 | 6.375 | 4.825 | 3.775
| 91 | 0.70703 | 1.2277 | 21.75 | 13.05 | 10.1 | 7.825 | 6.45 | 4.95 | 3.95
| 92 | 0.71484 | 1.2547 | 21.775 | 13.05 | 11.025 | 7.925 | 6.475 | 4.95 | 3.975
| 93 | 0.72266 | 1.2825 | 22.05 | 13.1 | 11.175 | 7.925 | 6.725 | 5.45 | 3.975
| 94 | 0.73047 | 1.3111 | 22.175 | 13.1 | 11.2 | 7.95 | 6.875 | 5.625 | 4.075
| 95 | 0.73828 | 1.3405 | 22.45 | 13.1 | 11.2 | 8.275 | 6.875 | 5.625 | 4.45
| 96 | 0.74609 | 1.3708 | 22.55 | 13.1 | 11.325 | 8.35 | 6.9 | 5.725 | 4.55
| 97 | 0.75391 | 1.402 | 22.675 | 13.5 | 11.55 | 8.45 | 6.95 | 5.95 | 4.875
| 98 | 0.76172 | 1.4343 | 22.775 | 13.5 | 11.6 | 8.6 | 7.075 | 6.05 | 4.875
| 99 | 0.76953 | 1.4676 | 23.3 | 13.7 | 11.6 | 9.075 | 7.075 | 6.125 | 4.975
| 100 | 0.77734 | 1.5021 | 23.375 | 13.95 | 11.675 | 9.525 | 7.075 | 6.125 | 5.25
| 101 | 0.78516 | 1.5378 | 23.5 | 14 | 12.475 | 9.9 | 7.175 | 6.3 | 5.375
| 102 | 0.79297 | 1.5749 | 23.55 | 14.2 | 12.625 | 10.025 | 7.25 | 6.325 | 5.375
| 103 | 0.80078 | 1.6134 | 23.65 | 14.4 | 12.95 | 10.05 | 7.55 | 6.325 | 5.525
| 104 | 0.80859 | 1.6534 | 24.325 | 15.15 | 13.55 | 10.2 | 8.125 | 6.325 | 5.55
| 105 | 0.81641 | 1.695 | 25.35 | 15.65 | 13.775 | 10.375 | 8.55 | 6.425 | 5.575
| 106 | 0.82422 | 1.7385 | 25.9 | 15.9 | 14 | 11.05 | 8.775 | 6.75 | 5.575
| 107 | 0.83203 | 1.784 | 25.9 | 15.95 | 14.025 | 11.45 | 8.8 | 7.05 | 5.575
| 108 | 0.83984 | 1.8316 | 25.9 | 16.9 | 14.775 | 11.575 | 9.3 | 7.45 | 5.675
| 109 | 0.84766 | 1.8816 | 26.45 | 17 | 16.175 | 11.725 | 9.525 | 7.475 | 5.95
| 110 | 0.85547 | 1.9343 | 26.725 | 17.45 | 16.45 | 11.75 | 9.675 | 7.775 | 6.475
| 111 | 0.86328 | 1.9898 | 26.95 | 19.3 | 16.85 | 11.775 | 9.725 | 8.025 | 6.65
| 112 | 0.87109 | 2.0487 | 27.25 | 19.35 | 17.425 | 12.275 | 9.85 | 8.35 | 6.85
| 113 | 0.87891 | 2.1112 | 28.75 | 20.75 | 17.475 | 12.625 | 9.95 | 8.45 | 6.975
| 114 | 0.88672 | 2.1779 | 29.725 | 21.25 | 18.75 | 13.725 | 10.025 | 8.875 | 7.275
| 115 | 0.89453 | 2.2493 | 31.15 | 21.65 | 18.875 | 13.8 | 10.975 | 8.925 | 8.175
| 116 | 0.90234 | 2.3263 | 32.65 | 22.15 | 19.2 | 14.95 | 11.125 | 10.225 | 8.325
| 117 | 0.91016 | 2.4097 | 32.925 | 23.1 | 19.375 | 15.175 | 12.725 | 10.475 | 8.45
| 118 | 0.91797 | 2.5007 | 34.8 | 23.85 | 20.525 | 15.5 | 12.725 | 10.65 | 9.15
| 119 | 0.92578 | 2.6007 | 37.5 | 24.65 | 21.025 | 15.625 | 12.925 | 10.75 | 9.25
| 120 | 0.93359 | 2.712 | 40.925 | 26.3 | 21.475 | 15.95 | 13.45 | 11.95 | 9.475
| 121 | 0.94141 | 2.8371 | 44.1 | 28.15 | 22 | 18.275 | 16.05 | 13.575 | 10.45
| 122 | 0.94922 | 2.9802 | 46.4 | 28.55 | 23.525 | 18.85 | 17.35 | 14.55 | 11.35
| 123 | 0.95703 | 3.1473 | 46.525 | 32.25 | 24.025 | 21.275 | 18.825 | 15.325 | 12.1
| 124 | 0.96484 | 3.348 | 46.95 | 33.65 | 30.15 | 23.375 | 19.025 | 15.85 | 13.05
| 125 | 0.97266 | 3.5993 | 47 | 34.1 | 30.275 | 24.075 | 19.075 | 15.875 | 14.35
| 126 | 0.98047 | 3.9357 | 47.275 | 36.5 | 31.1 | 26.375 | 21.125 | 16.775 | 14.525
| 127 | 0.98828 | 4.4466 | 54.8 | 49 | 38.825 | 28.1 | 25.1 | 22.1 | 19.525
| 128 | 0.99609 | 5.5452 | 59.5 | 51.8 | 49.125 | 43.875 | 39.35 | 34.85 | 30.35
|  |  | moyenne = | 19.823 | 12.4344 | 9.9027 | 7.3412 | 5.7545 | 4.5117 | 3.4404
|  |  | écart-type = | 9.754 | 7.8977 | 7.2013 | 6.0763 | 5.3716 | 4.7466 | 4.2034
Coefficients a et b |  |  | paramètre d'échelle b = | 9.754 | 7.8977 | 7.2013 | 6.0763 | 5.3716 | 4.7466 | 4.2034
d'une loi exponetielle !!! |  |  | paramètre de position a = | 10.0691 | 4.5367 | 2.7014 | 1.2649 | 0.38287 | -0.23485 | -0.76292
|  |  | paramètre l = | 5.8182 | 5.8182 | 5.8182 | 5.8182 | 5.8182 | 5.8182 | 5.8182
Correction |  |  | paramètre d'échelle annualisé b = | 9.754 | 7.8977 | 7.2013 | 6.0763 | 5.3716 | 4.7466 | 4.2034
de a et b : |  |  | paramètre de position annualisé a = | 27.2457 | 18.4444 | 15.3828 | 11.9652 | 9.8422 | 8.1238 | 6.6391
|  |  | Nombre evenements | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
|  |  | temps de retour T = | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [an]
|  |  | fréquence empirique Fan = | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | [-]
|  |  | variable réduite de Gumbel u = | 2.9702 | 2.9702 | 2.9702 | 2.9702 | 2.9702 | 2.9702 | 2.9702 | [-]
|  |  | Volume estimé (mm) = | 56.2169 | 41.9022 | 36.7721 | 30.0131 | 25.797 | 22.2221 | 19.1239 | [mm]
|  |  | Volume estimé (m3) = | 4497.3518 | 3352.1731 | 2941.7699 | 2401.044 | 2063.7607 | 1777.7643 | 1529.9122 | [m3]
En faisant varier de 2 à 100 ans dans les cellules F159:L159
|  |  | qs | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 11.25 | 15.75 | 20.25 | 24.75 | [mm/h]
|  |  | Qs | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | [m3/s]
|  |  | T=2ans | 2465.6525 | 1707.1236 | 1441.7769 | 1135.3807 | 944.8803 | 789.0787 | 654.3769
|  |  | T=5ans | 3350.0857 | 2423.2416 | 2094.7493 | 1686.3454 | 1431.9479 | 1219.4703 | 1035.5122
|  |  | T=10ans | 3935.6574 | 2897.374 | 2527.0738 | 2051.132 | 1754.429 | 1504.427 | 1287.857
|  |  | T=20ans | 4497.3518 | 3352.1731 | 2941.7699 | 2401.044 | 2063.7607 | 1777.7643 | 1529.9122
|  |  | T=50ans | 5224.4077 | 3940.864 | 3478.5514 | 2853.9693 | 2464.1587 | 2131.5714 | 1843.2278
|  |  | T=100ans | 5769.2337 | 4382.005 | 3880.7936 | 3193.373 | 2764.2008 | 2396.7 | 2078.0137
Contraintes:
[6 empty] | Période de retour T (ans) = | 20 | [ans]
[6 empty] | Vmax= | 2500 | [m3]
[6 empty] | Qsmax= | 450 | [l/s]
Pour graphique
[6 empty] | 0 | 0.45
[6 empty] | 2500 | 2500
[6 empty] | 0.45 | 0.45
[6 empty] | 0 | 2500
Pour corrigé *doc.
|  |  | qs (mm/h) | 2.3 | 6.8 | 11.3 | 15.8 | 20.3 | 24.8
|  |  | aEXP | 9.8 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 4.2
|  |  | bEXP | 10.1 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | -0.8
|  |  | l | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
|  |  | aGUM | 9.8 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 4.2
|  |  | bGUM | 27.2 | 15.4 | 12 | 9.8 | 8.1 | 6.6