## information
Information
| données | données
| méthode rationelle | Résolution par la méthode rationelle
| méthode isochrones | Résolution par la méthode des isochrones
| méthode isochrones - graphe | Représentation graphique
| Dimensionnement | Dimensionnement d’un collecteur circulaire
cellule contenant une formule
cellule dont le contenu doit être spécifié par l'utilisateur
cellule dont la valeur est donnée par le solveur!!

## données
Données de l'exercice
[6 empty] | surface = | surface =
[6 empty] | 22 | 28
[6 empty] | [ha] | [ha]
Pluie
| temps | intensité | isochrones | bassin 1 | bassin 2 | bassin 1 | bassin 2
| [min] | [mm/h] | [min] | [%] | [%] | [ha] | [ha]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 8 | 10 | 8 | 24 | 1.76 | 6.72
| 20 | 45 | 20 | 4 | 32 | 0.88 | 8.96
| 30 | 12 | 30 | 3 | 19 | 0.66 | 5.32
| 40 | 7 | 40 | 8 | 8 | 1.76 | 2.24
| 50 | 48 | 50 | 10 | 7 | 2.2 | 1.96
| 60 | 15 | 60 | 24 | 10 | 5.28 | 2.8
| 70 | 9 | 70 | 29 |  | 6.38
| 80 | 5 | 80 | 14 |  | 3.08
| 90 | 0

## méthode rationelle
Résolution par la méthode rationelle
|  | bassin 1 | bassin 2
| longueur ligne d'eau = | 1200 | 1100 | [m]
| coefficient de ruissellement = | 0.9 | 0.9 | [-]
| coefficient (lieu, T) = | 6750 | 6750
| pente moyenne = | 0.5 | 1 | [%]
| dénominateur = | 12 | 12 | [min]
| temps de concentration = | 72.9627 | 49.0522 | [min]
| intensité moyenne = | 79.4466 | 110.5612 | [l/s/ha]
| surface bassin versant = | 22 | 28 | [ha]
| débit de pointe = | 1573.0427 | 2786.1421 | [l/s]
| combinaison des deux bassins = | 3575.0971 |  | [l/s]

## méthode isochrones
Résolution par la méthode des isochrones
|  |  | coefficient de ruissellement = | 0.9 | [-]
|  |  | facteur multiplicatif = | 2.7778
| temps | intensité | isochrones | surfaces bassin 1 |  | temps | débit provenant de la surface 1 | débit provenant de la surface 2 | débit provenant de la surface 3 | débit provenant de la surface 4 | débit provenant de la surface 5 | débit provenant de la surface 6 | débit provenant de la surface 7 | débit provenant de la surface 8 | hydrogramme de ruissellement | temps | hydrogramme bassin 1 | hydrogramme bassin 2 | hydrogramme total
| [min] | [mm/h] | [min] | [ha] |  | [min] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [min] | [l/s] | [l/s] | [l/s]
| 0 | 0 | 10 | 1.76 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 8 | 20 | 0.88 |  | 10 | 35.2 | 0 | [6 empty] | 35.2 | 10 | 35.2 | 134.4 | 169.6
| 20 | 45 | 30 | 0.66 |  | 20 | 198 | 17.6 | 0 | [5 empty] | 215.6 | 20 | 215.6 | 890.4 | 1106
| 30 | 12 | 40 | 1.76 |  | 30 | 52.8 | 99 | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 165 | 30 | 165 | 1064 | 1229
| 40 | 7 | 50 | 2.2 |  | 40 | 30.8 | 26.4 | 74.25 | 35.2 | 0 |  |  |  | 166.65 | 40 | 166.65 | 962.5 | 1129.15
| 50 | 48 | 60 | 5.28 |  | 50 | 211.2 | 15.4 | 19.8 | 198 | 44 | 0 |  |  | 488.4 | 50 | 488.4 | 1374.8 | 1863.2
| 60 | 15 | 70 | 6.38 |  | 60 | 66 | 105.6 | 11.55 | 52.8 | 247.5 | 105.6 | 0 |  | 589.05 | 60 | 589.05 | 1495.2 | 2084.25
| 70 | 9 | 80 | 3.08 |  | 70 | 39.6 | 33 | 79.2 | 30.8 | 66 | 594 | 127.6 | 0 | 970.2 | 70 | 970.2 | 1454.6 | 2424.8
| 80 | 5 | 90 |  |  | 80 | 22 | 19.8 | 24.75 | 211.2 | 38.5 | 158.4 | 717.75 | 61.6 | 1254 | 80 | 1254 | 821.8 | 2075.8
| 90 | 0 | 100 |  |  | 90 | 0 | 11 | 14.85 | 66 | 264 | 92.4 | 191.4 | 346.5 | 986.15 | 90 | 986.15 | 571.9 | 1558.05
|  |  | 110 |  |  | 100 |  | 0 | 8.25 | 39.6 | 82.5 | 633.6 | 111.65 | 92.4 | 968 | 100 | 968 | 526.4 | 1494.4
|  |  | 120 |  |  | 110 |  |  | 0 | 22 | 49.5 | 198 | 765.6 | 53.9 | 1089 | 110 | 1089 | 177.1 | 1266.1
|  |  | 130 |  |  | 120 |  |  |  | 0 | 27.5 | 118.8 | 239.25 | 369.6 | 755.15 | 120 | 755.15 | 87.5 | 842.65
|  |  | 140 |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 | 66 | 143.55 | 115.5 | 325.05 | 130 | 325.05 | 35 | 360.05
|  |  | 150 |  |  | 140 | [5 empty] | 0 | 79.75 | 69.3 | 149.05 | 140 | 149.05 | 0 | 149.05
|  |  | 160 |  |  | 150 | [6 empty] | 0 | 38.5 | 38.5 | 150 | 38.5 | 0 | 38.5
[6 empty] | 160 | [7 empty] | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
|  |  | isochrones | surfaces bassin 2 |  | temps | débit provenant de la surface 1 | débit provenant de la surface 2 | débit provenant de la surface 3 | débit provenant de la surface 4 | débit provenant de la surface 5 | débit provenant de la surface 6 | débit provenant de la surface 7 | débit provenant de la surface 8 | hydrogramme de ruissellement
|  |  | [min] | [ha] |  | [min] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s]
|  |  | 10 | 6.72 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 20 | 8.96 |  | 10 | 134.4 | 0 | [6 empty] | 134.4
|  |  | 30 | 5.32 |  | 20 | 756 | 134.4 | 0 | [5 empty] | 890.4
|  |  | 40 | 2.24 |  | 30 | 201.6 | 756 | 106.4 | 0 |  |  |  |  | 1064
|  |  | 50 | 1.96 |  | 40 | 117.6 | 201.6 | 598.5 | 44.8 | 0 |  |  |  | 962.5
|  |  | 60 | 2.8 |  | 50 | 806.4 | 117.6 | 159.6 | 252 | 39.2 | 0 |  |  | 1374.8
|  |  | 70 |  |  | 60 | 252 | 806.4 | 93.1 | 67.2 | 220.5 | 56 |  |  | 1495.2
|  |  | 80 |  |  | 70 | 151.2 | 252 | 638.4 | 39.2 | 58.8 | 315 |  |  | 1454.6
|  |  | 90 |  |  | 80 | 84 | 151.2 | 199.5 | 268.8 | 34.3 | 84 |  |  | 821.8
|  |  | 100 |  |  | 90 | 0 | 84 | 119.7 | 84 | 235.2 | 49 |  |  | 571.9
|  |  | 110 |  |  | 100 |  | 0 | 66.5 | 50.4 | 73.5 | 336 |  |  | 526.4
|  |  | 120 |  |  | 110 |  |  | 0 | 28 | 44.1 | 105 |  |  | 177.1
|  |  | 130 |  |  | 120 |  |  |  | 0 | 24.5 | 63 |  |  | 87.5
|  |  | 140 |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 | 35 |  |  | 35
|  |  | 150 |  |  | 140 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 150 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 160 | [8 empty] | 0

## Dimensionnement
Dimensionnement d’un collecteur circulaire
| Qp= | 3575 | [l/s]
| Pente du radier = | 0.01 | [-]
| n (PVC)= | 0.01 | [m1/3/s]
| Hypothèse : Section mouillée = | section du collecteur, sans mise en charge de ce dernier.
| Diamètre collecteur D = | 1.0528 | [m] | i Utilisation du Solveur!
| Rh (D/4)= | 0.26319 | [m]
| Q (Manning Strickler) = | 3575.0003 | [l/s]